## Anual
Este documento é propriedade da Prolacto - Lacticínios de São Miguel, S.A. | [19 empty] | REPRODUÇÃO PROIBIDA
Dia/mês | TANQUE DE HOMOGENEIZAÇÃO | [6 empty] | SBR A |  | EFLUENTE TRATADO SBR A | [5 empty] | SBR B |  | EFLUENTE TRATADO SBR B | [5 empty] | Purga SBR A | Purga SBR B | LAMAS | SAÍDA
| pH | T | CQO | CBO5 | SST | N | P | SV30 | SST | pH | CQO | CBO5 | SST | N | P | SV30 | SST | pH | CQO | CBO5 | SST | N | P | SST | SST | Sólidos | Q
|  | ºC | mg/L | mg/L | mg/L | mg/l | mg/l | ml | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/l | mg/l | ml | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/l | mg/l | mg/L | mg/L | % | m3/d
| 5xS | 5xS | 3xS | 2xS | 3xS | 1xS | 1xS | 5xS | 3xS | 3xS | 3xS | 2xS | 3xS | 1xM | 1xM | 5xS | 3xS | 3xS | 3xS | 2xS | 3xS | 1xM | 1xM | 1xS | 1xS | 1xM | 5xS
2012-01-01 | [26 empty] | 103.83
2012-01-02 | 7.5 | 22.4 | 5505 | 2300 | 1600 |  |  | 900 | 10700 | 8 | 250 | 7 | 40 |  |  | 860 | 9600 | 7.92 | 177 | 7 | 40 |  |  | 13760 | 12830 |  | 102.3
2012-01-03 | 7.36 | 22.3 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 99.92
2012-01-04 | 7.27 | 20.4 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 100.94
2012-01-05 | 6.98 | 20.7 | 5475 | 4000 | 1800 | 23.8 | 35.4 | 900 | 9300 | 8.19 | 177 | 10 | 10 |  |  | 900 | 7720 | 7.97 | 234 | 13 | 20 | [5 empty] | 100.49
2012-01-06 | 4.97 | 20.2 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 104.2
2012-01-07 | [26 empty] | 105.02
2012-01-08 | [26 empty] | 111.4
2012-01-09 | 6.87 | 20.8 | [5 empty] | 550 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 109.7
2012-01-10 | 7.2 | 18.8 | [5 empty] | 550 | [7 empty] | 550 | [10 empty] | 109.15
2012-01-11 | 7.44 | 20.6 | [5 empty] | 550 | [7 empty] | 550 | [10 empty] | 93.68
2012-01-12 | 7.2 | 20.3 |  |  | 3000 |  |  | 450 | [7 empty] | 350 | [10 empty] | 85.1
2012-01-13 | 7.22 | 21.1 | [24 empty] | 75.82
2012-01-14 | [26 empty] | 79.25
2012-01-15 | [26 empty] | 79.26
2012-01-16 | 7.78 | 20.8 | [13 empty] | 550 | [8 empty] | 7800 |  | 68.71
2012-01-17 | 8.09 | 22.1 | 4820 | 2700 | 1400 | 192 | 52 | 800 | 5000 | 8.23 | 211 | 23 | 60 | 15 | 1.9 | 800 | 4650 | 8.21 | 270 | 31 | 93 | 20 | 4.2 | 9400 | 8300 |  | 90.46
2012-01-18 | 6.87 | 20.6 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 87.83
2012-01-19 | 7.3 | 20.7 | 5185 | 3100 | 1540 |  |  | 950 | 5810 | 8.3 | 381 |  | 172 |  |  |  | 5920 | 8.17 | 250 | 18 | 41 | [5 empty] | 84.59
2012-01-20 | 7.08 | 20.4 | [5 empty] | 900 | [18 empty] | 90.54
2012-01-21 | [26 empty] | 84.96
2012-01-22 | [26 empty] | 93.91
2012-01-23 | 8.18 | 20.6 | 5650 | 2300 | 1940 | 170 | 29.6 | 900 | 6040 | 8.29 | 85 | 12 | 24 | 12 | 14.4 | 950 | 7200 | 8.28 | 110 | 3 | 10 | 11 | 13 | 12890 | 15100 | 12.01 | 93.84
2012-01-24 | 7.76 | 19.3 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 92.5
2012-01-25 | 8.01 | 21.7 | 2805 |  | 1180 |  |  | 850 | 5890 | 8.24 | 120 |  | 31 |  |  | 900 | 7160 | 8.22 | 88 |  | 21 | [5 empty] | 93.5
2012-01-26 | 7.37 | 19.6 | 2920 | 1700 |  |  |  | 850 |  |  | 107 | 18 |  |  |  | 900 |  |  | 93 | 8 | [6 empty] | 93.54
2012-01-27 | 6.9 | 20.4 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 90.99
2012-01-28 | [26 empty] | 93.87
2012-01-29 | [26 empty] | 95.41
2012-01-30 | 8.06 | 20.4 | 3295 | 2100 | 1200 |  |  | 900 | 6370 | 8.66 | 172 | 35 | 55 |  |  | 950 | 8330 | 8.68 | 153 | 34 | 53 |  |  | 14450 | 13400 |  | 98.39
2012-01-31 | 7.81 | 21.7 | [5 empty] | 650 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 94.72
2012-02-01 | 7.01 | 21 | [5 empty] | 750 | [7 empty] | 850 | [10 empty] | 100.83
2012-02-02 | 7.29 | 21 | 4545 | 3400 | 1720 | 126 | 22.1 | 800 | 6380 | 8.2 | 134 | 18 | 34 |  |  |  | 8290 | 8.22 | 103 | 10 | 20 | [5 empty] | 76.66
2012-02-03 | 6.86 | 19.5 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 108.24
2012-02-04 | [26 empty] | 114.68
2012-02-05 | [26 empty] | 116.87
2012-02-06 | 8.19 | 20.8 | 3295 | 2000 | 2060 |  |  | 900 | 9250 | 8.19 | 182 | 42 | 80 |  |  | 950 | 10600 | 7.87 | 167 | 49 | 84 |  |  | 15910 | 13300 |  | 102.12
2012-02-07 | 8.08 | 20.9 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 45.98
2012-02-08 | 7.67 | 20.8 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 116.36
2012-02-09 | 7.22 | 20.9 | 3295 |  | 1560 | 99 | 23.3 | 900 | 7830 | 8.19 | 147 |  | 44 |  |  | 900 | 6330 | 8.29 | 217 |  | 85 | [5 empty] | 108.36
2012-02-10 | 7.94 | 20 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 110.22
2012-02-11 | [26 empty] | 115.92
2012-02-12 | [26 empty] | 115.72
2012-02-13 | 8.07 | 18 | 2890 | 1600 | 1780 |  |  |  | 7800 | 8.21 | 1500 | 25 | 39 |  |  | 900 | 6110 | 8.36 | 276 | 40 | 43 |  |  | 10800 | 8500 |  | 113.59
2012-02-14 | 8.12 | 18.7 | [13 empty] | 900 | [10 empty] | 111.57
2012-02-15 | 6.81 | 19.6 | [5 empty] | 900 |  |  | 164 |  |  |  |  | 900 |  |  | 203 | [6 empty] | 25.91 | 113.59
2012-02-16 | 7.1 | 19.7 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 113.41
2012-02-17 | 7.08 | 19.4 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 850 | [10 empty] | 101.91
2012-02-18 | [26 empty] | 131.77
2012-02-19 | [26 empty] | 118.51
2012-02-20 | [26 empty] | 124.65
2012-02-21 | [26 empty] | 118.92
2012-02-22 | 7.9 | 21 | 2985 |  | 1280 |  |  | 600 |  | 8.51 | 162 |  | 29 |  |  | 400 | 3180 | 8.39 | 226 |  | 58 | [5 empty] | 110.03
2012-02-23 | 8.14 | 21.2 | 2610 | 1400 | 1320 | 90 | 15 | 750 | 5880 | 8.16 | 119 | 28 | 41 | 59 | 21.3 | 450 | 3500 | 8.18 | 202 | 46 | 73 | 64 | 20.3 | 11420 | 7900 |  | 95.83
2012-02-24 | 7.8 | 19.8 | [5 empty] | 650 | [7 empty] | 550 | [10 empty] | 100.18
2012-02-25 | [26 empty] | 101.39
2012-02-26 | [26 empty] | 101.06
2012-02-27 | 7.56 | 20.5 | 3695 | 2100 | 1040 |  |  | 800 | 7300 | 8.41 | 200 | 20 | 25 |  |  | 700 | 5100 | 8.19 | 211 | 50 | 74 |  |  | 13140 | 10700 |  | 101.74
2012-02-28 | 7.28 | 21.6 | [5 empty] | 800 |  |  | 66 |  |  |  |  | 650 |  |  | 90 | [7 empty] | 102.07
2012-02-29 | 7.46 | 19.8 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 750 | [10 empty] | 101.88
2012-03-01 | 8.16 | 21.7 | 3725 | 2600 | 2783 | 94 | 13.7 | 750 | 7650 | 8.16 | 103 | 30 | 63 |  |  | 800 | 4910 | 8.21 | 56 | 10 | 6 | [5 empty] | 93.77
2012-03-02 | 7.37 | 20.8 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 90.52
2012-03-03 | [26 empty] | 88.01
2012-03-04 | [26 empty] | 86.34
2012-03-05 | 7.72 | 18.3 | 4080 | 2300 | 2423 |  |  | 800 | 1056 | 8.74 | 63 | 20 | 50 |  |  | 800 | 6600 | 8.52 | 56 | 11 | 26 |  |  | 15230 | 12400 |  | 92.38
2012-03-06 | 7.52 | 21 | [5 empty] | 850 | 8350 | [6 empty] | 800 | [10 empty] | 92.76
2012-03-07 | 7.74 | 21.4 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 90.6
2012-03-08 | 8 | 21.3 | 3940 | 2600 | 1480 | 86 | 19.3 | 850 | 9540 | 8.66 | 56 | 13 | 16 | 7 | 8 | 800 |  | 8.41 | 63 | 13 | 11 | 13 | 14.3 |  |  |  | 89.12
2012-03-09 | 7.37 | 20.7 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 93.39
2012-03-10 | [26 empty] | 94.81
2012-03-11 | [26 empty] | 94.54
2012-03-12 | 7.43 | 21.4 | 3360 | 2400 | 1800 |  |  | 850 | 9330 | 8.56 | 146 | 24 | 41 |  |  | 830 | 6500 | 8.29 | 206 | 12 | 28 |  |  | 11730 | 10900 | 9.78 | 95.97
2012-03-13 | 7.46 | 21.4 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 127.86
2012-03-14 | 8.17 | 20.6 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 127.46
2012-03-15 | 7.21 | 21.8 | 4135 | 2500 | 1140 | 103 | 18.2 | 800 | 9080 | 7.89 | 209 | 42 | 83 |  |  | 800 | 8010 | 8.06 | 51 | 12 | 14 | [5 empty] | 125.07
2012-03-16 | 6.82 | 19.2 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 129.32
2012-03-17 | [26 empty] | 106.82
2012-03-18 | [26 empty] | 108.37
2012-03-19 | 7.73 | 20.7 | 4230 | 4800 | 1840 | 133 | 17 | 900 | 9060 | 8 | 127 | 48 | 63 |  |  | 900 | 9400 | 7.94 | 116 | 32 | 41 |  |  | 12670 | 13400 |  | 106.43
2012-03-20 | 7.26 | 20.8 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 102.56
2012-03-21 | 7.29 | 20.9 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 100.83
2012-03-22 | 7.6 | 21.5 | 4300 |  | 2120 |  |  | 900 | 7690 | [6 empty] | 850 | 8370 | 8.59 | 76 |  | 94 | [5 empty] | 77.16
2012-03-23 | 7.33 | 20.8 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 123.92
2012-03-24 | [26 empty] | 99.51
2012-03-25 | [26 empty] | 102.07
2012-03-26 | 7.57 | 22.5 | 4610 | 3500 | 2500 |  |  | 950 | 8960 | [6 empty] | 800 | 9190 | 7.89 | 87 | 29 | 37 |  |  | 12830 | 11700 |  | 61.99
2012-03-27 | 7.48 | 21.1 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 124.25
2012-03-28 | 7.35 | 21.3 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 98.91
2012-03-29 | 6.9 | 21.5 | 6135 |  | 2480 | 119 | 25.4 | 900 | 7360 | 8.11 | 142 |  | 92 |  |  | 800 | 8440 | [9 empty] | 96.13
2012-03-30 | 7.29 | 20.5 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 94.55
2012-03-31 | [26 empty] | 99.5
2012-04-01 | [26 empty] | 99.99
2012-04-02 | 7.91 | 21.7 | 4935 | 37 | 2060 |  |  | 950 | 2060 | 8 | 190 | 40 | 87.5 |  |  | 900 | 9500 | 7.82 | 147 | 26 | 40 |  |  | 10710 | 12800 |  | 102.92
2012-04-03 | 7.35 | 22.8 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 104.92
2012-04-04 | 7.62 | 23 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 102.24
2012-04-05 | 7.02 | 22.2 | 5680 | 36 | 2480 |  |  | 800 | 2480 | 8.06 | 155 | 37 | 136.36 |  |  | 800 | 7620 | 8.03 | 57 | 22 | 66 | [5 empty] | 100.79
2012-04-06 | [26 empty] | 101.06
2012-04-07 | [26 empty] | 101.14
2012-04-08 | [26 empty] | 102.12
2012-04-09 | 8.12 | 20.6 | 4340 |  | 2100 |  |  | 800 | 2100 | [6 empty] | 850 | 7220 | [6 empty] | 7870 | 10140 |  | 77.32
2012-04-10 | 7.5 | 21.5 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 850 | [10 empty] | 112.51
2012-04-11 | 7.5 | 20.9 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 102.31
2012-04-12 | 7.78 | 21.1 | 4005 | 33 | 2020 | 90 | 15.5 | 850 | 2020 | 8.31 |  | 44 | 70 |  |  | 850 | 6600 | 8.36 |  | 33 | 119 | [5 empty] | 100.12
2012-04-13 | 6.85 | 22.7 | [5 empty] | 800 |  |  | 87 |  |  |  |  | 800 |  |  | 140 | [7 empty] | 99.42
2012-04-14 | [26 empty] | 103.36
2012-04-15 | [26 empty] | 104.26
2012-04-16 | 7.11 | 22.9 | 5095 | 18 | 1800 | 110 | 22.1 | 800 | 1800 | 8.24 | 180 | 26 | 68 |  |  | 750 | 5960 | 8.53 | 110 | 25 | 58 |  |  | 8800 | 8600 |  | 102.18
2012-04-17 | 7.37 | 22.3 | [5 empty] | 750 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 85.1
2012-04-18 | 7.02 | 23 | [5 empty] | 550 | [7 empty] | 450 | [10 empty] | 107.76
2012-04-19 | 7.9 | 23.8 | 4545 | 33 | 1680 |  |  | 200 | 1680 | 8.12 | 230 | 46 | 162 | 49 | 24.7 | 350 | 4980 | 8.11 | 146 | 44 | 84 | 32 | 23.5 |  |  |  | 101.71
2012-04-20 | 6.51 | 22.6 | [5 empty] | 280 | [7 empty] | 300 | [10 empty] | 69.07
2012-04-21 | [26 empty] | 102.98
2012-04-22 | [26 empty] | 86.12
2012-04-23 | 7.34 | 23 | 4720 | 30 | 1620 |  |  | 600 | 1620 | 8.2 |  | 50 | 313 |  |  | 400 | 3700 | 8.36 | 200 | 50 | 117 |  |  |  | 8500 |  | 83.94
2012-04-24 | 7.37 | 23 | [5 empty] | 700 | [7 empty] | 350 | [7 empty] | 4400 |  |  | 86.57
2012-04-25 | [26 empty] | 84.57
2012-04-26 | 7.68 | 20.1 | 5355 |  | 2520 | 89 | 25 | 650 | 2520 | [6 empty] | 500 | 4740 | 8.89 | 120 |  | 72 | [5 empty] | 76.91
2012-04-27 | 7.93 | 20.1 | [5 empty] | 600 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 93.59
2012-04-28 | [26 empty] | 82.57
2012-04-29 | [26 empty] | 77.69
2012-04-30 | 7.41 | 21.4 | 6280 |  | 2580 | 83 | 16.9 | 900 | 2580 | 8.17 | 113 |  | 44 |  |  | 700 | 5360 | [6 empty] | 5750 |  |  | 44.41
2012-05-01 | [26 empty] | 87.91
2012-05-02 | 6.85 | 21.6 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 106.44
2012-05-03 | [26 empty] | 96.27
2012-05-04 | 7.14 | 22.3 | 5110 | 4000 | 1740 |  |  | 750 | 5220 | 8.51 | 106 | 33 | 56 |  |  | 650 | 5220 | 8.52 | 116 | 29 | 59 | [5 empty] | 103.3
2012-05-05 | [26 empty] | 113.88
2012-05-06 | [26 empty] | 116.54
2012-05-07 | 7.59 | 24 | [5 empty] | 750 | [7 empty] | 550 | [10 empty] | 91.14
2012-05-08 | 7.8 | 24.6 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 125.88
2012-05-09 | 8.06 | 25.8 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 750 | [10 empty] | 116.27
2012-05-10 | 7.97 | 24.7 | 2495 | 1700 | 870 | 83 | 13.9 | 850 | 4740 | 8.33 | 103 | 29 | 21 | 29 | 14.9 |  | 3600 | 8.28 | 156 | 11 | 48 | 37 | 14.8 |  |  |  | 113.4
2012-05-11 | 7.57 | 24.2 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 750 | [10 empty] | 114.24
2012-05-12 | [26 empty] | 107.61
2012-05-13 | [26 empty] | 115.12
2012-05-14 | [26 empty] | 118.4
2012-05-15 | 7.5 | 24.5 | 4715 |  | 1720 |  |  | 720 | 4540 | [6 empty] | 850 | 4220 | [6 empty] | 5510 | 6530 |  | 80.58
2012-05-16 | 7.69 | 25.3 | [5 empty] | 600 | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 104.07
2012-05-17 | 6.8 | 23.9 | 6230 | 4900 | 2920 |  |  | 470 | 3320 | 8.23 | 134 |  | 63 |  |  | 900 | 4360 | 8.28 | 266 | 27 | 183 | [5 empty] | 128.17
2012-05-18 | 6.96 | 22.8 |  |  |  | 100 | 17 | 700 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 118.56
2012-05-19 | [26 empty] | 18.17
2012-05-20 | [26 empty] | 116.42
2012-05-21 | 7.68 | 24.7 | 3485 | 2400 | 1600 | 98 | 14.1 | 850 | 3010 | 8.1 | 72 |  | 26 |  |  | 600 | 4400 | 8.34 | 328 | 17 | 237 |  |  | 5020 | 7600 |  | 114.45
2012-05-22 | 7.55 | 22.9 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 650 | [10 empty] | 111.88
2012-05-23 | 7.56 | 23.6 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 700 | 4520 | [9 empty] | 117.97
2012-05-24 | 7.84 | 24.3 | 4185 | 3100 | 2140 |  |  | 900 | 4550 | 8.03 |  |  | 37 |  |  | 700 | 5340 | 8.1 | 253 | 33 | 133 |  |  |  | 8200 |  | 119.94
2012-05-25 | 7.56 | 24.3 | [5 empty] | 700 |  |  | 133 | [15 empty] | 82.21
2012-05-26 | [26 empty] | 113.45
2012-05-27 | [26 empty] | 114.5
2012-05-28 | [26 empty] | 114.4
2012-05-29 | 7.59 | 25.3 | 3760 | 3000 | 1980 |  |  | 950 | 5880 | 8.22 | 314 |  | 334 |  |  | 500 | 5910 | 8.12 | 193 | 46 | 103 |  |  | 7200 | 6900 |  | 114.12
2012-05-30 | 7.79 | 25.1 | 4060 |  | 2160 |  |  | 950 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 116.41
2012-05-31 | 7.87 | 21.9 | 3710 | 3300 | 2980 | 95 | 13.9 | 950 | 6510 |  |  | 23 |  |  |  | 600 | 6870 | 8.06 | 176 |  | 75 | [5 empty] | 97.62
2012-06-01 | 7.76 | 24.2 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 129.54
2012-06-02 | [26 empty] | 119.66
2012-06-03 | [26 empty] | 96.05
2012-06-04 | 7.71 | 25.7 | 4600 |  | 2360 |  |  | 950 | 7090 | 8.94 | 179 | 42 | 93 |  |  | 850 | 8050 | 8.95 | 166 | 37 | 88 | [5 empty] | 118.71
2012-06-05 | 7.57 | 25.3 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 112.94
2012-06-06 | 7.8 | 26.2 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 113
2012-06-07 | [26 empty] | 113
2012-06-08 | 6.82 | 25.5 | 6175 | 4600 | 2320 | 119 | 24.1 | 950 | 6120 | 8.34 | 125 | 43 | 52 |  |  | 950 |  | 8.34 | 149 | 50 | 62 | [5 empty] | 111.5
2012-06-09 | [26 empty] | 110.41
2012-06-10 | [26 empty] | 111.68
2012-06-11 | 6.8 | 26.9 | 8275 | 5000 | 2340 |  |  | 750 | 6140 | 8.01 | 314 | 50 | 173 |  |  | 700 | 4180 | 8.03 | 296 | 50 | 122 | [5 empty] | 112.55
2012-06-12 | 7.41 | 27.3 | [5 empty] | 600 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 109.87
2012-06-13 | 7.88 | 29 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 118.52
2012-06-14 | 7.32 | 29.1 | [5 empty] | 550 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 43.79
2012-06-15 | 7.23 | 28.1 | 7935 |  | 3400 | 174 | 25 | 450 | 4290 | 8.4 |  |  | 1580 |  |  | 350 | 4530 | 8.16 |  |  | 1490 | [5 empty] | 90.24
2012-06-16 | [26 empty] | 104.65
2012-06-17 | [26 empty] | 103.51
2012-06-18 | 8.18 | 26.4 | 4300 |  | 1660 |  |  | 400 | 4150 | 8.03 |  |  | 1130 |  |  | 250 | 4120 | 7.84 |  |  | 1340 | [5 empty] | 111.33
2012-06-19 | 8.21 | 22.4 | [5 empty] | 350 | [7 empty] | 300 | [10 empty] | 93.76
2012-06-20 | 7.93 | 22.5 | [5 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | [10 empty] | 109.82
2012-06-21 | 7.46 | 24.6 | 3600 |  | 2520 |  |  | 320 | 3850 | [6 empty] | 550 | 4160 | [9 empty] | 117.28
2012-06-22 | 7.29 | 26.4 | 4600 |  |  |  |  | 450 |  |  | 296 |  |  |  |  | 800 |  |  | 298 | [7 empty] | 118.95
2012-06-23 | [26 empty] | 113.81
2012-06-24 | [26 empty] | 109.07
2012-06-25 | 7.46 | 27.2 | 4535 | 3900 | 2540 | 103 | 17.6 | 300 | 3410 | 8.08 | 305 | 50 | 1120 |  |  | 600 | 5210 | 8.17 | 318 | 50 | 750 | [5 empty] | 107.49
2012-06-26 | 7.94 | 26.6 | [5 empty] | 280 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 102.28
2012-06-27 | 7.88 | 27.1 | [5 empty] | 300 | [7 empty] | 650 | [10 empty] | 95.7
2012-06-28 | 7.43 | 26 | [5 empty] | 400 | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 111.78
2012-06-29 | 7.92 | 23.7 | 4125 |  | 2060 |  |  | - |  | 8.01 | 315 |  | 400 |  |  | 900 | 4400 | 8.17 | 323 |  | 605 | [5 empty] | 57.79
2012-06-30 | [26 empty] | 99
2012-07-01 | [26 empty] | 94.23
2012-07-02 | 8.16 | 26.3 | 4310 | 3100 | 1480 |  |  | 750 | 2530 | 7.94 | 292 | 50 | 95 |  |  | 700 | 3970 | 8.03 | 160 | 31 | 54 | [5 empty] | 95.57
2012-07-03 | 8.03 | 26.4 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 105.72
2012-07-04 | 7.99 | 26.4 | [5 empty] | 650 | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 107.69
2012-07-05 | 7.51 | 26.2 | 2735 | 3200 | 1660 | 10 | 13.3 | 750 | 3180 | 8.1 | 188 | 30 | 57 | 10 | 11.2 | 950 | 5130 | 8.09 | 107 | 15 | 27 | 10 | 13 |  |  |  | 108.14
2012-07-06 | 7.34 | 25.2 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 106.53
2012-07-07 | [26 empty] | 111.34
2012-07-08 | [26 empty] | 113.7
2012-07-09 | 8.07 | 25.2 | 3500 | 2600 | 1660 |  |  | 900 | 4190 | 8.49 | 213 | >50 | 98 |  |  |  |  | 8.56 | 189 | >50 | 86 | [5 empty] | 81.15
2012-07-10 | 8.19 | 25.1 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 550 | [10 empty] | 36.45
2012-07-11 | 7.73 | 26.1 | [5 empty] | 850 | [18 empty] | 95.24
2012-07-12 | 7.68 | 25.3 | 3005 | 4700 | 1520 | 13 | 10 | 900 | 4960 | 8.1 | 134 | 21 | 38 |  |  | 950 | [10 empty] | 123.5
2012-07-13 | 7.37 | 27.7 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 950 | 4340 | 8.23 |  | 22 | 29 |  |  | 6750 | 8600 |  | 105.14
2012-07-14 | [26 empty] | 103.81
2012-07-15 | [26 empty] | 103.69
2012-07-16 | 7.82 | 26.8 | 4810 |  | 1707 | 90 | 14.3 | 850 | 4430 | 8.08 | 147 |  | 60 |  |  | 900 | 7910 | 8.02 | 193 |  | 172 |  |  | 4640 | 12000 |  | 101.29
2012-07-17 | 7.58 | 26.8 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 89.38
2012-07-18 | 7.33 | 25.8 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 97.15
2012-07-19 | 7.55 | 26.8 | 4445 |  | 1520 |  |  | 900 | 3360 | 8.38 | 216 |  | 187 |  |  | 900 | 7910 | 8.23 | 211 |  | 101 | [5 empty] | 96.63
2012-07-20 | 7.42 | 27.3 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 750 | [10 empty] | 97.77
2012-07-21 | [26 empty] | 115.25
2012-07-22 | [26 empty] | 97.88
2012-07-23 | 7.56 | 28.8 | 4790 | 3400 | 2285 |  |  | 900 | 3750 | 7.82 | 260 | 41 | 74 |  |  | 900 | 5390 |  | 155 | 36 | 57 |  |  | 5710 | 9100 |  | 100.01
2012-07-24 | 7.53 | 27.6 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 98.07
2012-07-25 | 7.22 | 26.9 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 112.63
2012-07-26 | 7.49 | 27 | 3445 |  | 1170 | 18 | 12.5 | 950 | 4800 | 8 | 144 |  | 24 | <10 | 12.3 | 1000 | 5760 | 7.91 | 190 |  | 36 | 11 | 12.1 |  |  |  | 113.41
2012-07-27 | 8.13 | 26.4 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 116.15
2012-07-28 | [26 empty] | 114.37
2012-07-29 | [26 empty] | 111.8
2012-07-30 | 7.58 | 25.8 | 3145 |  | 1475 |  |  | 900 | 5330 | 7.85 | 184 |  | 88 |  |  | 900 | 5520 | [8 empty] | 8.07 | 113.77
2012-07-31 | 7.18 | 26.7 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 113
2012-08-01 | 7.27 | 27 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 98.3
2012-08-02 | 8 | 27.6 | 3210 | 2900 | 1538 | 90 | 16.5 | 900 | 5560 |  | 184 | 33 | 91 |  |  | 900 |  | 7.79 | - | [7 empty] | 70.26
2012-08-03 | 7.96 | 28.8 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 129.59
2012-08-04 | [26 empty] | 122.63
2012-08-05 | [26 empty] | 127.26
2012-08-06 | 7.91 | 28.1 | 2800 | 3000 | 1871 |  |  | 800 | 5700 | 7.91 | 240 | 37 | 178 |  |  | 1000 | 6110 |  | - | [5 empty] | 8060 |  | 114.72
2012-08-07 | 7.98 | 29.6 | [5 empty] | 800 | [18 empty] | 117.83
2012-08-08 | 7.96 | 26.9 | [5 empty] | 700 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 117.69
2012-08-09 | 7.78 | 27.2 | 1900 | 2700 | 1680 | 55 | 12.2 | 700 | 4420 | 8.04 | 160 | 30 | 290 |  |  | 950 | 4950 | 7.96 | 187 | 27 | 115 | [5 empty] | 112.99
2012-08-10 | 7.98 | 27.4 | 3875 |  |  |  |  | 800 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 108.81
2012-08-11 | [26 empty] | 98.41
2012-08-12 | [26 empty] | 103.22
2012-08-13 | 7.8 | 29.6 | 4520 |  | 2060 | 100 | 17.9 | 900 | 7750 | 7.88 | 323 |  | 650 |  |  | 850 | 4350 | 8.19 | 325 |  | 280 |  |  | 13120 | 8300 |  | 104.77
2012-08-14 | 8.08 | 27.4 | 3270 |  |  |  |  | 950 | 7140 | [6 empty] | 900 | 4800 | [9 empty] | 95.88
2012-08-15 | [26 empty] | 89.03
2012-08-16 | 8.03 | 28.1 | 3340 |  | 1160 |  |  | 900 | 5340 | 8.15 | 324 |  | 263 |  |  | 800 | 4560 | 8.34 | 306 |  | 116 | [5 empty] | 94.23
2012-08-17 | 8.04 | 26.1 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 85.14
2012-08-18 | [26 empty] | 83.95
2012-08-19 | [26 empty] | 84.72
2012-08-20 | 8.2 | 25.4 | 3200 | 1900 | 1500 |  |  | 950 | 5910 | 8.14 | 258 | 48 | 125 |  |  | 490 | 3330 | 8.14 | 224 | 23 | 55 |  |  | 11517 | 7000 |  | 84.86
2012-08-21 | 8.1 | 26.6 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 81.74
2012-08-22 | 7.66 | 26.2 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 400 | [10 empty] | 99.09
2012-08-23 | 7.84 | 24.2 | 4960 | 4200 | 660 | 176 | 26 | 800 | 4180 | 8.26 | 174 | 47 | 32 |  |  | 700 | 6780 | 7.95 | 227 | >50 | 512 | [5 empty] | 93.13
2012-08-24 | 6.84 | 27.7 | [5 empty] | 820 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 98.07
2012-08-25 | [26 empty] | 97.47
2012-08-26 | [26 empty] | 89.13
2012-08-27 | 8.05 | 26.7 | [5 empty] | 600 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 61
2012-08-28 | 8.1 | 26 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | 650 | [10 empty] | 74.91
2012-08-29 | 7.99 | 26.4 | 4055 |  | 2400 |  |  | 800 | 5140 | 8.63 | 316 |  | 446 |  |  | 400 | 2940 | 8.54 | 313 |  | 180 | [5 empty] | 102.38
2012-08-30 | 7.27 | 26.5 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 450 | 2700 | [9 empty] | 88.4
2012-08-31 | 7.7 | 26.2 | 3955 |  | 2060 | 196 | 31.4 | 1000 | 6300 | 7.96 | 125 |  | 55 | 19 | 1.6 | 500 |  | 8.01 | 290 |  | 220 | 28 | 13.9 |  |  |  | 85.67
2012-09-01 | [26 empty] | 84.86
2012-09-02 | [26 empty] | 85.59
2012-09-03 | 8 | 26.9 | 2940 | 2200 | 1460 |  |  | 950 | 5130 | [6 empty] | 450 | 3020 |  | 210 | 39 | 130 |  |  | 7490 | 6430 |  | 65.15
2012-09-04 | 7.95 | 25.3 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 650 | [10 empty] | 101.34
2012-09-05 | 7.79 | 25.6 | [5 empty] | 700 | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 77.97
2012-09-06 | 7.85 | 26.4 | 3450 | 2400 | 1250 | 100 | 17 | 550 | 3950 | 8.31 | 319 | 50 | 389 |  |  | 900 | 4410 | 8 | 170 | 19 | 70 | [5 empty] | 79.47
2012-09-07 | 7.8 | 26.1 | [5 empty] | 550 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 83.03
2012-09-08 | [26 empty] | 99.56
2012-09-09 | [26 empty] | 102.92
2012-09-10 | 7.98 | 28.5 | 3495 | 2300 | 1720 | 146 | 5.2 | 650 | 3680 | 8.11 | 315 | 50 | 313 |  |  | 900 | 3610 | 8.28 | 140 | 31 | 65 | [5 empty] | 127.29
2012-09-11 | 7.91 | 26.6 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 850 | [10 empty] | 105.58
2012-09-12 | 7.76 | 25.2 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 107.05
2012-09-13 | 8.13 | 25.8 | 3290 | 2200 | 1880 |  |  | 900 | 3480 | 8.02 | 271 | 42 | 196 |  |  | 900 | 3080 | 7.94 | 318 | 44 | 587 | [5 empty] | 98.36
2012-09-14 | 7.74 | 25.4 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 850 | [10 empty] | 96.25
2012-09-15 | [26 empty] | 94.62
2012-09-16 | [26 empty] | 85.07
2012-09-17 | 8.08 | 25.3 | 2035 | 1200 | 1180 |  |  | 900 | 3340 | 7.9 | 144 | 33 | 107 |  |  | 1000 | 2940 | 7.86 | 145 | 34 | 71 | [5 empty] | 112.47
2012-09-18 | 7.9 | 25.1 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 110.08
2012-09-19 | 7.96 | 25.2 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 102.66
2012-09-20 | 7.85 | 25.9 | 2595 | 1900 | 1660 | 150 | 21.6 | 1000 | 4030 | 7.83 | 115 | 26 | 80 |  |  | 950 | 4100 | 7.9 | 168 | 38 | 90 | [5 empty] | 111.96
2012-09-21 | 7.73 | 25.1 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 119.07
2012-09-22 | [26 empty] | 124.78
2012-09-23 | [26 empty] | 134.62
2012-09-24 | 7.21 | 25.7 | 5375 |  |  |  |  | 1000 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 70.43
2012-09-25 | 8.43 | 24.4 | [5 empty] | 700 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 125.6
2012-09-26 | 7.99 | 24.6 | [5 empty] | 500 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 127.71
2012-09-27 | 7.58 | 23.7 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 75.44
2012-09-28 | 7.41 | 24.7 | 4720 |  | 2400 |  |  | 800 | 4030 | 8.04 | 325 |  | 348 |  |  | 900 | 3820 | 8.43 | 219 |  | 110 | [5 empty] | 116.74
2012-09-29 | [26 empty] | 123.36
2012-09-30 | [26 empty] | 130.07
2012-10-01 | 7.97 | 24.2 | 2500 | 3200 | 2420 | 150 | 29.2 | 850 | 2430 | 8.22 | 100 | 33 | 58 |  |  | 950 | 4130 | 8.26 | 160 | 31 | 59 |  |  | 6520 | 7900 |  | 90.87
2012-10-02 | 7.91 | 24.9 | [5 empty] | 700 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 123.12
2012-10-03 | 7 | 26.9 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 112.66
2012-10-04 | 7.01 | 23.4 | 6400 |  | 3180 |  |  | 950 | 3090 | [6 empty] | 800 | 4470 | [9 empty] | 106.2
2012-10-05 | [26 empty] | 144.41
2012-10-06 | [26 empty] | 158.21
2012-10-07 | [26 empty] | 112.04
2012-10-08 | 8 | 26.9 | 3385 | 2300 | 1840 |  |  | 950 | 2220 | [6 empty] | 900 | 3700 | 8.31 | 180 | 19 | 52 | [5 empty] | 118.87
2012-10-09 | 8 | 24.1 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 102.17
2012-10-10 | 7.9 | 24.7 | [5 empty] | 800 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 61.1
2012-10-11 | 7.72 | 24.6 | 3610 | 2300 | 1780 | 190 | 32.4 | 950 | 2690 |  | 189 | 37 | 67 |  |  | 900 | 4060 |  | 146 | 33 | 63 | [5 empty] | 114.3
2012-10-12 | 7.93 | 25.9 | [5 empty] | 850 | [18 empty] | 145.72
2012-10-13 | [26 empty] | 123.92
2012-10-14 | [26 empty] | 127.12
2012-10-15 | 7.77 | 24.6 | 3200 | 2100 | 2060 |  |  | 550 | 2590 | [6 empty] | 800 | 3670 | 8.19 | 208 | 47 | 89 |  |  |  | 5990 |  | 32.01
2012-10-16 | 7.8 | 24.5 | [5 empty] | 450 | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 119.72
2012-10-17 | 7.59 | 23.3 | [5 empty] | 400 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 111.01
2012-10-18 | 7.7 | 22.5 | 3870 |  | 2320 | 180 | 38.4 | 450 | 2150 |  | 300 |  |  |  |  | 700 | 3110 | [9 empty] | 127.35
2012-10-19 | 7.64 | 23.3 | [5 empty] | 450 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 134.26
2012-10-20 | [26 empty] | 135.71
2012-10-21 | [26 empty] | 136.27
2012-10-22 | 7.78 | 22.9 | 2990 | 1600 | 1540 | 186 | 27.4 | 550 | 1800 | 8.08 | 198 |  | 152 |  |  | 850 | 2630 | 8.54 | 228 | 30 | 99 |  |  | 2950 | 5500 |  | 135.43
2012-10-23 | 8.15 | 22 | 2755 |  |  |  |  | 950 | [18 empty] | 132.39
2012-10-24 | 7.86 | 21.6 | 2845 |  |  |  |  | 900 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 134.44
2012-10-25 | 8.08 | 24.2 | 2620 | 1400 | 1280 |  |  | 750 | 2300 | 8.07 | 127 | 15 | 56 |  |  | 850 | 2300 | 8.22 | 159 | 13 | 43 | [5 empty] | 132.34
2012-10-26 | 8.14 | 24.4 | [5 empty] | 400 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 133.4
2012-10-27 | [26 empty] | 129.16
2012-10-28 | [26 empty] | 122.2
2012-10-29 | 8.16 | 23.6 | 4375 |  | 2100 |  |  | 350 | 3360 | 7.84 | 290 |  | 270 |  |  |  | 3700 | 7.87 | 181 |  | 68 |  |  | 6820 | 6460 |  | 112.58
2012-10-30 | 8.19 | 19.92 | [5 empty] | 300 | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 112.58
2012-10-31 | 8.13 | 25.5 | [5 empty] | 350 | [7 empty] | 750 | [10 empty] | 106.13
2012-11-01 | [26 empty] | 106.66
2012-11-02 | 7.8 | 21.9 | 5315 | 3100 | 2250 | 192 | 32 | 460 | 3950 | 8.09 | 275 | 50 | 380 |  |  | 850 | 4100 | 7.81 | 169 | 26 | 62 | [5 empty] | 108.89
2012-11-03 | [26 empty] | 110.5
2012-11-04 | [26 empty] | 111.07
2012-11-05 | 8.16 | 21.4 | 3145 |  | 1680 | 180 | 26.4 | 850 | 4790 | 7.8 | 90 |  | 36 | 30 | 10.3 | 900 | 4520 | 7.83 | 86 |  | 22 | 28 | 11.2 |  | 7340 |  | 112.4
2012-11-06 | 7.6 | 21.5 | [5 empty] | 850 | [7 empty] | 850 | [10 empty] | 125.4
2012-11-07 | 3.07 | 22.1 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 850 | [10 empty] | 139.86
2012-11-08 | 8.01 | 23.9 | 4205 | 2800 | 1900 |  |  | 800 | 5810 | 7.59 | 138 | 40 | 99 |  |  | 800 | 4410 | 7.65 | 114 | 14 | 25 | [5 empty] | 129.46
2012-11-09 | 7.94 | 24.1 | [5 empty] | 900 | [7 empty] | 850 | [10 empty] | 143.84
2012-11-10 | [26 empty] | 146.94
2012-11-11 | [26 empty] | 145.21
2012-11-12 | 6.99 | 24.8 | 9500 |  |  |  |  | 900 | 7530 | [6 empty] | 900 | 7480 | [6 empty] | 10960 | 10300 |  | 142.24
2012-11-13 | 7.15 | 24.7 | 5615 |  | 2500 |  |  | 950 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 125.56
2012-11-14 | 8.14 | 18.8 | 4360 |  |  |  |  | 970 | 7630 | [6 empty] | 950 | [10 empty] | 117.28
2012-11-15 | 8.1 | 21.1 | 3060 | 3400 | 1000 |  |  | 930 |  |  | 320 | 50 | 400 |  |  | 960 |  |  | 310 | 50 | 174 |  |  | 6760 |  |  | 133.05
2012-11-16 | 7.57 | 20.6 | [5 empty] | 980 | [7 empty] | 990 | [10 empty] | 123.94
2012-11-17 | [26 empty] | 131.26
2012-11-18 | [26 empty] | 117.75
2012-11-19 | 8.19 | 22.7 | 2690 | 2000 | 1150 | 144 | 21.4 | 950 | 5450 | [8 empty] | 8.12 | 125 | 50 | 31 |  |  | 7640 | 7620 |  | 57.78
2012-11-20 | 8.19 | 18 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 85.92
2012-11-21 | 8.18 | 17.7 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 43.29
2012-11-22 | 8.15 | 19.3 | 2170 | 1700 | 1200 |  |  | 1000 | 4450 |  | 84 | 19 | 34 | 38 | 18.8 | 950 | 5220 |  | 55 | 8 | 28 | 46 | 20 |  |  |  | 41.19
2012-11-23 | 8.13 | 16.5 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 40.52
2012-11-24 | [26 empty] | 30.41
2012-11-25 | [26 empty] | 27.24
2012-11-26 | 8.14 | 16.6 | 2710 | 1500 | 1.02 | 130 | 28 | 1000 | 4810 | 8.03 | 52 | 11 | 23 |  |  | 1000 | 5130 | 8.13 | 42 | 9 | 19 |  |  | 6370 | 6800 |  | 23.89
2012-11-27 | 8.27 | 15.4 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 22.76
2012-11-28 | 8.11 | 15.8 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 22.6
2012-11-29 | 8.1 | 16.1 | 4240 |  | 1800 |  |  | 1000 | 5010 | 7.97 | 73 |  | 33 |  |  | 950 | 5090 | 8.24 | 950 |  | 13 | [5 empty] | 21.19
2012-11-30 | 8.04 | 16.4 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 14.18
2012-12-01 | [26 empty] | 21.35
2012-12-02 | [26 empty] | 21.4
2012-12-03 | 7.91 | 17 | 4995 | 2600 | 2400 | 226 | 43.6 | 950 | 4480 |  | 62 | 49 | 227 |  |  | 950 | 5060 |  | 17 | 8 | 13 |  |  | 5410 | 6500 |  | 22.55
2012-12-04 | 8.19 | 19.7 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 39.19
2012-12-05 | 8.08 | 20.3 | 2505 | 1300 | 1283 |  |  | 950 | 3970 |  | 63 | 24 | 57 |  |  | 950 | 5310 |  | 111 | 18 | 34 | [5 empty] | 93.63
2012-12-06 | 8.16 | 20.9 | 2550 | 1100 | 1200 | 136 | 16.6 | 900 | 3440 |  | 59 | 23 | 33 |  |  | 950 | 4420 |  | 34 | 14 | 18 |  |  |  | 6210 |  | 128.45
2012-12-07 | 7.46 | 21.7 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 900 | [10 empty] | 147.4
2012-12-08 | [26 empty] | 137.33
2012-12-09 | [26 empty] | 148.57
2012-12-10 | 7.19 | 22.5 | [5 empty] | 750 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 123.49
2012-12-11 | 7.88 | 21.6 | 4960 |  | 1940 |  |  | 850 | 2040 | [6 empty] | 750 | 4920 | [9 empty] | 139.07
2012-12-12 | 8.02 | 21.5 | 3955 |  | 1800 |  |  | 800 | 3870 | [6 empty] | 750 | 4060 | [9 empty] | 149.43
2012-12-13 | 7.18 | 23.4 | 5245 | 3600 | 2720 |  |  | 900 | 4100 | 7.78 | 124 | 50 | 76 |  |  | 850 | 4720 | 7.73 | 308 | 46 | 243 | [5 empty] | 141.48
2012-12-14 | 6.79 | 23.2 | 5800 | 3800 | 2290 | 228 | 49.6 | 900 | 4390 | 7.81 | 144 | 46 | 94 |  |  | 900 | 5030 | 7.73 | 111 | 39 | 77 | [5 empty] | 152.86
2012-12-15 | [26 empty] | 154.09
2012-12-16 | [26 empty] | 150.61
2012-12-17 | 6.82 | 22.8 | 5930 | 3600 | 2540 |  |  | 950 | 3850 | 8.07 | 284 | 29 | 237 |  |  | 800 | 3644 | 8.13 | 138 | 36 | 680 |  |  | 4880 | 4395 |  | 141.53
2012-12-18 | 7.04 | 21.2 | 7480 |  |  |  |  | 950 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 130.72
2012-12-19 | 6.81 | 17.4 | 8430 | 4700 | 1840 |  |  | 1000 | 5911 | 7.97 | 303 | 45 | 360 |  |  | 1000 | [10 empty] | 146.59
2012-12-20 | 6.82 | 22.3 | 6790 | 4300 |  | 240 | 40.6 | 1000 |  |  | 326 | 28 |  |  |  | 1000 |  |  | 275 | [7 empty] | 122.78
2012-12-21 | 6.93 | 22.7 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 950 | [10 empty] | 124.44
2012-12-22 | [26 empty] | 110.5
2012-12-23 | [26 empty] | 98.57
2012-12-24 | [26 empty] | 102.53
2012-12-25 | [26 empty] | 125.55
2012-12-26 | 7.45 | 22.3 | 4790 | >50 | 1040 |  |  |  | 2444 | 8.01 |  | >50 | 1775 |  |  | 1000 | 2632 |  | 530 | >50 | 2700 |  |  | 4129 | 4040 |  | 143.38
2012-12-27 | 7.23 | 20.6 | 4885 | 4700 | 2320 |  |  | 600 |  |  |  | >50 |  |  |  | 950 | 3220 | 7.81 | 261 | >50 | 547 | [5 empty] | 126.25
2012-12-28 | 6.96 | 18.8 | 7230 |  | 2520 | 308 | 23.4 | 650 | 2662 | 8.12 | 640 |  | 1127 |  |  | 1000 | 3200 | 7.88 | 298 |  | 50 | [5 empty] | 106.47
2012-12-29 | [26 empty] | 132.56
2012-12-30 | [26 empty] | 119.33
2012-12-31 | 6.81 | 23.2 | 5070 |  | 1620 |  |  | 900 | 3300 | 8.02 | 600 |  | 892 |  |  | 1000 | 3110 |  | 292 |  |  |  |  | 4626 | 3820 |  | 117.18
Anual | pH | T | CQO | CBO5 | SST | N | P | SV30 | SST | pH | CQO | CBO5 | SST | N | P | SV30 | SST | pH | CQO | CBO5 | SST | N | P | SST | SST | Sólidos | CAUDAL
Média | 7.6067 | 23.2342 | 4273.1034 | 2590.0972 | 1864.3964 | 127.9532 | 23.4133 | 795.9751 | 4868.2816 | 8.1455 | 208.8315 | 33.5833 | 204.9179 | 26.8 | 12.6727 | 789.8718 | 5235.9192 | 8.1626 | 192.1087 | 28.1231 | 170.7303 | 27.2727 | 14.5727 | 8804.9189 | 8728.4146 | 13.9425 | 102.9441
Máximo | 8.43 | 29.6 | 9500 | 5000 | 3400 | 308 | 52 | 1000 | 10700 | 8.94 | 1500 | 50 | 1775 | 59 | 24.7 | 1000 | 10600 | 8.95 | 950 | 50 | 2700 | 64 | 23.5 | 15910 | 15100 | 25.91 | 158.21
,