## Equip. com gases fluorados
Equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa
Código | Equipamento | Designação | Nº de Referência | Tipo de gás Fluorado | Carga do gás fluorado (kg) | Data de instalação do equipamento | Hermeticamente fechado | Localização | Observações
(1) | (1) | (2) |  | (3) | (4) |  | (S/N)
EGF1 | EFR | Ar condicionado PT | AC160JNCDEH/EU OESZPAOR400016 | R-410A | 3,5 | 2021 | S
EGF2 | EMR | Ar condicionado PT | AC160JNCDEH/EU OEESZPAOH700014E | R-410A | 3,5 | 2017 | S
EGF3 | EMR | Refrigerador | AN501TF | HFC-134 | 0,26 | 2005 | S | Edifício social
EGF4 | EMR | Refrigerador | ZD23/SR 21800144 | HFC-134a (R - 134a) | 0,13 | 2007 | S | Lab. Microbiologia
EGF5 | EMR | Refrigerador | ER8818 73306956 | HFC-134a (R - 134a) | 0,09 | 2007 | S | Lab. Microbiologia
EGF6 | EMR | Refrigerador | 609040160 | HFC-134a (R - 134a) | 0,075 | 2007 | S | Lab. Queijaria
EGF7 | EMR | Congelador | FRI5 | HFC-134a (R - 134a) | 0,25 | 2005 | S | Lab. Queijaria
(1) CAT - Comutadores de Alta Tensão; DMT - Dijuntores de Média Tensão; EFR - Equipamentos Fixos de Refrigeração; EFAC/BC - Equipamentos Fixos de Ar Condicionado/Bomba de Calor; EMR - Equipamentos Móveisde Refrigeração; EMAC - Equipamentos Móveis de Ar Condicionado; ESP - Espumas; AERO - Aerossóis; EE - Equipamento Eléctrico (Comutadores de Alta Tensão); FSC - Fabrico de Semicondutores; SOL - Solventes; SPCI - Sistemas de Protecção Contra Incêndios.
(2) Exemplo: refrigerador, central de frio, expositor de frio, ar condicionado, extintor, etc.
(3) R-134A, R-404A, R-407C, R-410A, R-417A, R-422D, SF6, etc;
(4) Entende-se: a carga contida nos equipamentos no momento da sua aquisição, no ano civil em questão; a quantidade que se coloca em reposições nos equipamentos existentes; a quantidade que se coloca nos novos equipamentos adquiridos no ano civil em questão; a quantidade adquirida em vasilhame para efeitos de stock no ano civil em questão.

## Equip. empobrecem camada ozono
Equipamentos que contêm substâncias que empobrecem a camada de ozono
Código | Equipamento | Designação | Nº de Referência | Tipo de fluido frigorigeneo | Carga do de fluido frigorigeneo (kg) | Data de instalação do equipamento | Localização | Observações
| (1) | (2) |  | (3) | (4)
EO1
EO2
EO3
EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
(1) EFR - Equipamentos Fixos de Refrigeração; EFAC/BC - Equipamentos Fixos de Ar Condicionado/Bomba de Calor; EMR - Equipamentos Móveis de Refrigeração; EMAC - Equipamentos Móveis de Ar Condicionado; ESP - Espumas; AERO - Aerossóis; SOL - Solventes; SPCI - Sistemas de Protecção Contra Incêndios.
(2) Exemplo: refrigerador, central de frio, câmara de frio, expositor de frio, ar condicionado, extintor, fumigação para controlo de pragas, uso laboratorial, etc.
(3) R-11, R-22, R-408A, R-409A, Halon-1211, Halon-1301, Brometo de metilo, etc;
(4) Entende-se: a carga contida nos equipamentos no momento da sua aquisição, no ano civil em questão; a quantidade que se coloca em reposições nos equipamentos existentes; a quantidade que se coloca nos novos equipamentos adquiridos no ano civil em questão; a quantidade adquirida em vasilhame para efeitos de stock no ano civil em questão.