Versão nov. 2023

Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Pronicol – Produtos Lácteos, S.A.

FORMULÁRIO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição - PCIP

índice

PARTE A - INFORMAÇÃO GERAL	5

A1 LICENCIAMENTO	6

A1.1 Motivo do Pedido de Licenciamento	6

A2 IDENTIFICAÇÃO	6

A2.1 Identificação do industrial/operador	6

A2.2 Endereço/Sede social	6

A2.3 Identificação do representante do operador (pessoa de contato)	6

A2.4 Identificação do Estabelecimento/Instalação	7

A3 LOCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO	7

A3.1 Coordenadas	7

A3.2 Confrontações	7

A3.3 Área da Instalação	7

A3.4 Tipo de Localização	7

A3.5 distância do perímetro da instalação	7

A3.6 Inclusão ou Proximidade de Áreas com Estatutos Específicos	8

A4 INFORMAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL	8

A4.1 Regime de funcionamento normal de Laboração	8

A5 CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS	9

A5.1 Códigos CAE	9

A5.2 Atividades PCIP Desenvolvidas na Instalação	9

A5.3 Dados da atividade	9

A5.3.1 Pecuária intensiva	9

A5.3.2 Abate/Matadouro	10

A5.3.3 Eliminação ou valorização de carcaças e subprodutos animais	10

A5.3.4 Gestão de resíduos	11

A5.3.5 Outras atividades industriais não especificadas nos pontos anteriores	11

A6 ANEXOS – INFORMAÇÃO GERAL	13

PARTE B – CONSUMOS	15

B1 COMBUSTÍVEIS	15

B1.1 Parque de armazenamento de combustíveis	15

B1.2 Consumos de combustíveis	15

B1.3 Energia consumida e produzida	15

B1.4 Medidas de racionalização energética implementadas ou justificação fundamentada da sua não implementação	16

B2 MATÉRIAS-PRIMAS	16

B2.1 Matérias-primas perigosas	16

B2.2 Consumos de matérias-primas não perigosas	17

B3 ÁGUAS DE ABASTECIMENTO	17

B3.1 Origens e consumos de água de abastecimento	17

B3.2 Captações	17

B3.3 Tratamento da água de abastecimento	18

B3.4 Medidas de racionalização dos consumos de água implementadas ou justificação fundamentada da sua não implementação	18

B4 ANEXOS - CONSUMOS	19

B4.1 Combustíveis/energia	19

B4.2 Matérias-primas e/ou subsidiárias perigosas	19

B4.3 Águas de abastecimento	19

PARTE C – EMISSÕES PARA A ATMOSFERA	20

C1 FONTES PONTUAIS COM POTÊNCIA TÉRMICA SUPERIOR A 200 KWT	20

C1.1 Identificação e caracterização das fontes fixas de emissão de poluentes para o ar (chaminé)	20

C1.2 Características das monitorizações	21

C2 FONTES PONTUAIS COM POTÊNCIA TÉRMICA INFERIOR A 200 KWT	24

C2.1 Identificação e caracterização das fontes pontuais (< 200 KWt)	24

C3 FONTES DIFUSAS	24

C3.1 Identificação e caracterização das fontes difusas	24

C4 ODORES	24

C4.1 Identificação e caracterização das fontes de odores	24

C5 ANEXOS – EMISSÕES PARA A ATMOSFERA	25

PARTE D – EQUIPAMENTOS	26

D1 EQUIPAMENTOS QUE CONTÊM GASES FLUORADOS	26

D2 EQUIPAMENTOS QUE CONTÊM SUBSTÂNCIAS QUE EMPOBRECEM A CAMADA DO OZONO	26

D3 ANEXOS – EQUIPAMENTOS QUE CONTÊM GASES FLUORADOS OU QUE CONTÊM SUBSTÂNCIAS QUE EMPOBRECEM A CAMADA DO OZONO	26

PARTE E – ÁGUAS RESIDUAIS	27

E1 DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS	27

E.1 Identificação e caracterização dos pontos de descarga de águas residuais	27

E2 TRATAMENTO	28

E.2 Linhas de tratamento das águas residuais	28

E3 CARACTERIZAÇÃO	29

E.3 Caracterização das águas residuais	29

E4 REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS TRATADAS	30

E.4 Reutilização de águas residuais	30

E5 ANEXOS – ÁGUAS RESIDUAIS	30

E.5 Dados gerais	30

E.6 Descarga para águas de superfície	31

E.7 Descarga para solos/águas subterrâneas	31

E.8 Descarga para sistemas coletivos	31

PARTE F – RESÍDUOS PRODUZIDOS	32

F1 IDENTIFICAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO GERADORAS DE RESÍDUOS	32

F1.1 Identificação dos resíduos produzidos na instalação	32

F1.2 Características dos locais de armazenamento temporário e condições de acondicionamento	33

F2 PRODUÇÃO DE LAMAS DE DEPURAÇÃO	34

F2.1 Produtor de lamas de depuração	34

F3 ANEXOS - RESÍDUOS	35

PARTE G – RUÍDO	36

G1 EQUIPAMENTOS GERADORES DE RUÍDO E VIBRAÇÕES	36

G1.1 Identificação das etapas de processo / equipamentos geradores de ruído e vibrações	36

G1.2 Caracterização qualitativa do ruído gerado	36

G2 ANEXOS - RUÍDO	37

PARTE H – GESTÃO DE EFLUENTES PECUÁRIOS	38

H1 EFLUENTES PECUÁRIOS E SUBPRODUTOS ANIMAIS	38

H1.1 Identificação dos efluentes pecuários (ep) e subprodutos animais (spa) gerados	38

H1.2 Características dos locais de armazenamento temporário e condições de acondicionamento	38

H2 ANEXOS - EFLUENTES PECUÁRIOS E SUBPRODUTOS ANIMAIS	39

PARTE I – OUTROS REGIMES	40

I1 COMÉRCIO EUROPEU DE LICENÇAS DE EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA - CELE	40

I2 PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES QUE ENVOLVAM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS (PAG)	40

I3 GESTÃO DE RESÍDUOS	41

I4 ANEXOS – OUTROS REGIMES	41

PARTE J – OUTROS ANEXOS	42

J1 MELHORES TÉNICAS DISPONÍVEIS	42

J2 RELATÓRIO DE BASE	42

J3 CESSAÇÃO DA ATIVIDADE	42

J4 GARANTIA FINANCEIRA	42

J5 RESUMO NÃO TÉCNICO	43

Índice de Quadros

PARTE A - INFORMAÇÃO GERAL	5

Quadro QA1: Condicionalismos caso a instalação esteja inserida em alguma área com estatuto específico (num raio ≤1 km)	8

Quadro QA2: Identificação dos códigos CA das atrividades desenvolvidas na instalação	9

Quadro QA3: Identificação das atividades PCIP desenvolvidas	9

Quadro QA4: Instalações de Pecuária Intensiva: Capacidade Instalada	9

Quadro QA5: Instalações de Pecuária Intensiva: Principais Produtos Consumidos	10

Quadro QA6: Instalações de Pecuária Intensiva: Produtos ou Gamas de Produtos Finais	10

Quadro QA7: Matadouros	10

Quadro QA8: Eliminação ou valorização de carcaças e subprodutos animais	10

Quadro QA9: Resíduos admitidos e operações de eliminação ou valorização efetuados na instalação	11

Quadro QA10: Descrição das operações de gestão, respetivos produtos finais e resíduos gerados	11

Quadro QA11: Principais Produtos Intermédios Perigosos Fabricados	11

Quadro QA11: Principais Produtos Intermédios Perigosos Fabricados (cont.)	12

Quadro QA12: Principais Produtos Intermédios Não Perigosos Fabricados	12

Quadro QA13: Produtos ou Gamas de Produtos Finais Perigosos	12

Quadro QA13: Produtos ou Gamas de Produtos Finais Perigosos (cont.)	12

Quadro QA14: Produtos ou Gamas de Produtos Finais Não Perigosos	13

PARTE B – CONSUMOS	15

Quadro QB1: Parques de armazenamento de combustíveis	15

Quadro QB2: Combustíveis ou tipos de energia utilizados	15

Quadro QB3: Tipos de energia ou produtos energéticos gerados	15

Quadro QB4: Locais de armazenamento de matérias-primas perigosas	16

Quadro QB5: Matérias-primas ou subsidiárias perigosas consumidas	16

Quadro QB6: Principais matérias primas e/ou subsidiárias não perigosas consumidas*	17

Quadro QB7: Origens e consumos da água utilizada/consumida	17

Quadro QB8: Identificação dos depósitos de armazenamento das águas de consumo	17

Quadro QB9: Caracterização dos meios de extração	17

Quadro QB10: Características da obra de captação de águas superficiais	18

Quadro QB11: Características da obra de captação de águas subterrâneas	18

Quadro QB12: Características da obra de captação de água do mar	18

Quadro QB13: Regime de exploração da captação	18

Quadro QB14: Tratamento das águas utilizadas/consumidas	18

Quadro QB15: Caracterização das águas utilizadas/consumidas sujeitas a tratamento	18

PARTE C – EMISSÕES PARA A ATMOSFERA	20

Quadro QC1: Identificação dos pontos de emissão pontuais com potência térmica superior a 200 KWt	20

Quadro QC1: Identificação dos pontos de emissão pontuais com potência térmica superior a 200 KWt (cont.)	20

Quadro QC2: Caracterização das fontes pontuais	20

Quadro QC3: Unidades contribuintes	21

Quadro QC4: Características das emissões por ponto de emissão	21

Quadro QC5: Características das monitorizações	23

Quadro QC6: Tratamento / redução das emissões para a atmosfera por fontes pontuais	23

Quadro QC7: Identificação dos pontos de emissão pontuais com potência térmica inferior a 200 KWt	24

Quadro QC8: Identificação dos pontos de emissões difusas	24

Quadro QC9: Identificação das origens dos odores	24

PARTE D – EQUIPAMENTOS	26

PARTE E – ÁGUAS RESIDUAIS	27

Quadro QE1: Identificação dos pontos e características das descargas de águas residuais	27

Quadro QE2: Descarga de águas residuais para Águas de superfície	27

Quadro QE3: Descarga de águas residuais para o Solo / Águas subterrâneas	28

Quadro QE4: Descarga de águas residuais para Sistemas coletivos (públicos)	28

Quadro QE5: Linhas de tratamento das águas residuais	28

Quadro QE6: Caracterização das águas residuais por ponto de descarga	29

Quadro QE7: Caracterização das amostragens das águas residuais	29

Quadro QE8: Reutilização ou Recirculação de águas residuais tratadas	30

PARTE F – RESÍDUOS PRODUZIDOS	32

Quadro QF1: Resíduos produzidos na Instalação	32

Quadro QF2: Parques/Locais de armazenamento temporário de resíduos	33

Quadro QF3: Características do armazenamento temporário dos resíduos produzidos	33

Quadro QF4: Produtor de lamas de depuração nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2009/A, de 19 de outubro - aplicação em solos agrícolas	34

Quadro QF5: Produtor de lamas de depuração nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2009/A, de 19 de outubro – Monitorização	34

PARTE G – RUÍDO	36

Quadro QG1: Fontes de Ruído	36

Quadro QG2: Ruído: Incomodidade para o Exterior	36

PARTE H – GESTÃO DE EFLUENTES PECUÁRIOS	38

Quadro QH1: Efluentes pecuários e subprodutos animais gerados	38

Quadro QH2: Locais de armazenamento temporário dos efluentes pecuários e SPA produzidos	38

Quadro QH3: Características do armazenamento temporário dos efluentes pecuários e SPA produzidos	38

PARTE I – OUTROS REGIMES	40

PARTE J – OUTROS ANEXOS	42

INTRODUÇÃO

- O presente Formulário, previsto no n.º 1 do artigo 58.º do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro, serve de base ao pedido de licenciamento ambiental das atividades económicas que estão abrangidas pelo referido diploma, relativo à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP).

- São abrangidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro, as instalações PCIP que desenvolvam uma ou mais atividades tipificadas no Anexo III deste diploma, nomeadamente as atividades que correspondem exatamente a qualquer um dos tipos descritos no referido anexo, quer esta desempenhe o papel da atividade principal da instalação (a que corresponde normalmente o seu código CAE), quer desempenhe uma atividade secundária. Assim, é instalação PCIP a instalação cuja atividade principal é atividade PCIP, bem como aquela que, apesar da atividade principal que desenvolve não ser atividade PCIP, realiza uma ou mais atividades secundárias que o são (por exemplo: uma instalação que tenha como atividade principal uma atividade industrial não PCIP e como atividade secundária, uma atividade PCIP de gestão de resíduos).

- O pedido de licenciamento ambiental, constituído pelo preenchimento deste Formulário, abrange o conjunto das atividades desenvolvidas na instalação, ou seja, as atividades PCIP e quaisquer outras atividades diretamente associadas àquelas (atividades que não atingem os limiares do Anexo III e/ou outras que não constem desse anexo), as quais tenham uma relação técnica com as atividades PCIP exercidas no local e que possam ter efeitos sobre as emissões e a poluição.

- No âmbito do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro, o principal objetivo do licenciamento é garantir a proteção do ambiente, no seu todo, recorrendo a:

- Medidas preventivas na fonte e gestão prudente dos recursos naturais;

- Tecnologias menos poluentes, nomeadamente por recurso às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) no caso das instalações PCIP;

- Gestão correta dos resíduos em termos de redução, tratamento e eliminação;

- Abordagem integrada do controlo da poluição das emissões para o ar, a água e o solo, de modo a prevenir e/ou a evitar a transferência de poluição entre os diferentes meios físicos com vista à proteção do ambiente no seu todo;

- Mecanismos mais eficazes de controlo da poluição.

Assim, o operador deve assegurar e demonstrar no preenchimento deste formulário que a exploração da sua instalação satisfaz o objetivo anteriormente referido.

PARTE A - INFORMAÇÃO GERAL

| Indique o ano de referência dos dados utilizados no preenchimento do presente formulário | 2022/2023 |
| --- | --- |

A1 LICENCIAMENTO

A1.1 Motivo do Pedido de Licenciamento

O presente documento refere-se a (assinale a opção correta):

| - Instalação nova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Alteração substancial |  | N.º da licença ambiental anterior: |  |
|  |  | Data de validade da licença ambiental: |  |
| - Renovação da Licença Ambiental sem alterações............................... | x | N.º da licença ambiental anterior: | LA n.º 1/2016/DRA, 16/02 |
|  |  | Data de validade da licença ambiental: | 16/02/2023 |
|  |  | * validade da LA prorrogada através do SAI-SRAAC/2022/6549 |  |
| - Renovação da Licença Ambiental |  | N.º da licença ambiental anterior: |  |
| com alterações.............................. |  | Data de validade da licença ambiental: |  |

A2 IDENTIFICAÇÃO

A2.1 Identificação do industrial/operador

| a) Nome/Denominação Social: | Pronicol – Produtos Lácteos, S.A. |  |
| --- | --- | --- |
| b) Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) ou Fiscal (NIF): |  | 512 035 377 |

A2.2 Endereço/Sede social

| a) Morada: | Quinta de S. Luís |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) Código Postal: | 9700-224 | c) Localidade: | Angra do Heroísmo |
| d) Concelho: | Angra do Heroísmo | e) Freguesia: | São Bento |
| f) Telefone: | 295 402 800 |  |  |
| g) E-mail: | geral@pronicol.com.pt |  |  |

A2.3 Identificação do representante do operador (pessoa de contato)

| a) Nome: | Dra. Rita Oliveira |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) Endereço | Quinta de S. Luís |  |  |
| c) Código Postal: | 9700-224 | d) Localidade: | Angra do Heroísmo |
| e) Concelho: | Angra do Heroísmo | f) Freguesia: | São Bento |
| g) Telefone: | 295 402 800 |  |  |
| h) E-mail: | rita.oliveira@pronicol.com.pt |  |  |

A2.4 Identificação do Estabelecimento/Instalação

| a) Nome da Instalação: | Pronicol – Produtos Lácteos, S.A. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) Endereço | Quinta de S. Luís |  |  |
| c) Código Postal: | 9700-224 | d) Localidade: | Angra do Heroísmo |
| e) Concelho: | Angra do Heroísmo | f) Freguesia: | São Bento |
| g) Telefone: | 295 402 800 |  |  |
| h) E-mail: | geral@pronicol.com.pt |  |  |

A3 LOCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

A3.1 Coordenadas

Indique as coordenadas da instalação em graus decimais (ex. Lat: 37.770916 e Long: -25.596410)

| Latitude: | 38.673431 |  | Longitude: | -27.210076 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A3.2 Confrontações

| Norte: | ER1- 2ª, Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo – Furo Captação; Terauto, Lda; Habitação de Elisabete Costa Nogueira |
| --- | --- |
| Sul: | José Pedro da Rocha Cardoso Coelho |
| Este: | Via Rápida Regional Vitorino Nemésio |
| Oeste: | Grota dos Calrinhos |

A3.3 Área da Instalação

| Área coberta | 16 123 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Área impermeabilizada (não coberta)* | 30 897 | m2 |
| Área não impermeabilizada nem coberta | 38 620 | m2 |
| Área total (1) | 85 640 | m2 |

* Parques, estradas, etc.

(1) A área total deverá corresponder à soma das áreas anteriores.

A3.4 Tipo de Localização

| Zona Industrial | x |
| --- | --- |
| Parque Industrial |  |
| Zona Urbana Dispersa |  |
| Zona Urbana Densa |  |
| Zona Rural |  |
| Zona Mista (urbana, industrial, rural) |  |

A3.5 distância do perímetro da instalação

| Áreas residenciais | 200 m |
| --- | --- |
| Escolas | 1400 m |
| Hospitais | 1019 m |
| Àreas recreativas | 1984 m |
| Zonas agrícolas urbanas | 165 m |
| Massas de água | 382 m |
| Observações: | - |

A3.6 Inclusão ou Proximidade de Áreas com Estatutos Específicos

Quadro QA1: Condicionalismos caso a instalação esteja inserida em alguma área com estatuto específico (num raio ≤1 km)

| Condicionalismos | Identificação do Condicionalismo (se aplicável) | Incluída | Próxima |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Área Ocupada (ha) | Distância (km) |
| Reserva Agrícola Regional (RAR) (Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/A, de 28 de julho, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 33/2012/A, de 16 de julho e a Portaria n.º 25/2013, de 24 de abril) | RAR | - | 0,1 |
| Reserva Ecológica Nacional (REN) (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro e a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro) | - | - | - |
| Área Protegida (Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A, de 2 de abril e o Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril) | - | - | - |
| Zona com espécies (flora ou fauna) de valor ao abrigo da rede Natura 2000 (Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A, de 2 de abril) | - | - | - |
| Domínio Hídrico/Zonas Vulneráveis (Portaria n.º 1100/2004, de 3 de setembro, Portaria n.º 44/2006, de 22 de junho e Decreto Legislativo Regional n.º 6/2005/A, de 17 de maio) | - | - | - |
| Zonas sensíveis (Decreto Legislativo Regional n.º 18/2009/A, de 19 de outubro) | - | - | - |

A4 INFORMAÇÕES DE CARÁTER SOCIAL

A4.1 Regime de funcionamento normal de Laboração

| Número total de trabalhadores | 188 |
| --- | --- |

| N.º de turnos diários | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| N.º de dias de laboração/semana | 7 |  |
| N.º de dias de laboração/ano (1) | 365 |  |
| (1) em caso de laboração em todos os dias do ano, utilize o nº total de dias do ano de referência |  |  |
| Períodos de paragem anual pré-estabelecidos |  |  | Não aplicável |  |

| Descrição das variações ao regime de funcionamento, no caso de instalações com funcionamento sazonal | Não aplicável |
| --- | --- |

A5 CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS

A5.1 Códigos CAE

Quadro QA2: Identificação dos códigos CA das atrividades desenvolvidas na instalação

| Classificação | CAE (Rev. 3) (1) | Descrição | Data de Início (mês/ano) |  | Capacidade Instalada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Em laboração desde | Laboração prevista a partir de | Valor | Unidades |
| Principal | 10510 | Indústrias do leite e derivados | 1/01/1993 | - | 500 | ton/dia |
| Secundária | 11072 | Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não alcoólicas, n.e. | 9/01/2008 | - | 192 | ton/dia |

- Mencione o código (a 5 dígitos) da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE - Rev. 3).

A5.2 Atividades PCIP Desenvolvidas na Instalação

Quadro QA3: Identificação das atividades PCIP desenvolvidas

| Rubrica PCIP | Descrição | Capacidades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Limiar PCIP (1) |  | Capacidade Instalada e/ou Capacidade de Armazenamento |  |
|  |  | Valor | Unidades | Valor | Unidades (2) |
| 7.4c) | Instalações destinadas a tratamento e transformação exclusivamente de leite, sendo a quantidade de leite recebida superior ou igual a 200 t por dia (valor médio anual) | 200 | ton/dia | 500 | ton/dia |

- Mencione as unidades e os valores dos limiares PCIP que constam do Anexo III do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro;

- As unidades da capacidade instalada devem corresponder com as unidades da coluna limiar PCIP. Caso contrário devem ser expressas, sempre que possível, em ton/ano.

A5.3 dados da atividade

Preencha os todos os pontos aplicáveis à instalação, quer as atividades referidas nestas alíneas representem, para a instalação em apreço, uma “atividade-PCIP” ou uma “atividade associada a uma atividade PCIP”.

A5.3.1 Pecuária intensiva

Quadro QA4: Instalações de Pecuária Intensiva: Capacidade Instalada

| Código | Tipo (1) | Capacidade Instalada (n.º de Indivíduos) (2) | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |
| A2 |  |  |  |
| A3 |  |  |  |

- Para Aves: Galinha Poedeira ou Reprodutora; Galo Reprodutor; Frango de Carne; Peru; Pato; Codorniz; etc.;

Para Suínos: Porca Reprodutora; Varrasco; Leitão (4 a 10 semanas); Porco de Engorda ( 10 semanas);

Para Bovinos: Vaca Leiteira; Bovino com menos de 6 meses; Bovino Macho (6 a 12 meses); Bovino Fêmea (6 a 12 meses); Bovino Macho (1 a 2 anos); Bovino Fêmea (1 a 2 anos); B+2: Bovino com mais de 2 anos;

OT: Outro (especifique na coluna Observações).

- Calculada de acordo com o disposto da legislação aplicável (ex. para frangos de carne de acordo com o Decreto-Lei n.º 79/2010, de 25 de junho; galinhas poedeiras em bateria de acordo com o Decreto-Lei n.º 72-F/2003, de 14 de abril, etc.).

Quadro QA5: Instalações de Pecuária Intensiva: Principais Produtos Consumidos

| Código | Designação (1) | Consumo (t/ano) | Armazenamento (2) |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nº silos/ depósitos | Capacidade (t) | Localização |  |
| M1 |  |  |  |  |  |  |
| M2 |  |  |  |  |  |  |
| M3 |  |  |  |  |  |  |

- Ração produzida na exploração; Ração adquirida a terceiros; Desinfetantes; Serraduras; etc.;

- No caso da ração indique o nº de silos e as respetivas capacidades, nos restantes casos indique o nº de recipientes/depósitos e suas capacidades unitárias

Quadro QA6: Instalações de Pecuária Intensiva: Produtos ou Gamas de Produtos Finais

| Código | Produtos ou Gamas de Produtos Finais (1) | Quantidade | Unidades (2) | Destino (3) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |

- Para Aves: Galinha Poedeira; Galinha Reprodutora; Galo Reprodutor; Franga Poedeira; Frango de Carne; Peru; Pato; Codorniz; Ovos; Pintos; etc.;

Para Suínos: Porca Reprodutora; Varrasco; Leitão (4 a 10 semanas); Porco ( 10 semanas); Suíno de refugo;

Para Bovinos: Vaca Leiteira; Bovino com menos de 1 ano; Bovino (1 a 2 anos); Bovino com mais de 2 anos; Bovino de refugo;etc.

- Exemplos: t/ano; dúzias/ano, unidades/ano;

- VE: Venda em espécie; AB: Abate na Instalação; AT: Abate e Transformação na Instalação.

A5.3.2 Abate/Matadouro

Quadro QA7: Matadouros

| Código | Tipo de animal (1) | Quantidade admitida (tonelada de peso vivo/ano) | Capacidade de abate (tonelada de carcaça/ano) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MN1 |  |  |  |  |
| MN2 |  |  |  |  |
| MN3 |  |  |  |  |

- Para Aves: Frango de Carne; Peru; Pato; Codorniz; etc.;

Para Suínos: Leitão (4 a 10 semanas); Porco ( 10 semanas); Suíno de refugo;

Para Bovinos: Bovino com menos de 1 ano; Bovino (1 a 2 anos); Bovino com mais de 2 anos; Bovino de refugo; etc.

A5.3.3 Eliminação ou valorização de carcaças e subprodutos animais

Quadro QA8: Eliminação ou valorização de carcaças e subprodutos animais

| Código | Tipo de matéria processada (1) | Quantidade processada (t/ano) | Operação realizada (2) | Produto saído da Operação |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tipo (3) | Quantidade (t/ano) | Destino (4) |  |
| MN1 |  |  |  |  |  |  |  |
| MN2 |  |  |  |  |  |  |  |
| MN3 |  |  |  |  |  |  |  |

- Categoria subprodutos animais de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1069/2009;

- EI: eliminação por incineração; VA: valorização; EO: eliminação por outro processo (especifique na coluna Observações);

- FA: farinha; CZ: cinzas; COM: composto; OT: outro (especifique na coluna Observações);

- RA: rações; EA: eliminação por aterro; EI: eliminação por incineração; AA: aplicação agrícola; OT: outro destino (especifique na coluna Observações).

A5.3.4 Gestão de resíduos

Quadro QA9: Resíduos admitidos e operações de eliminação ou valorização efetuados na instalação

| Código | Código LER (1) | Designação (1) | # Quantidade admitida (t/ano) | Operação de Gestão # (2) | Observações | Capacidade de Processamento (t/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |  |

- Mencione o Código e a designação atribuída, constantes da Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro.

- Mencione os códigos das operações constantes dos Anexos I e/ou IV, do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro.

Preencha as informações seguintes para cada uma das operações de eliminação ou valorização referidas no quadro anterior:

Quadro QA10: Descrição das operações de gestão, respetivos produtos finais e resíduos gerados

| Operação de gestão (1) | #### Descrição | #### Observações |
| --- | --- | --- |

- Refira as operações de gestão indicadas no quadro anterior.

Quadro QA10: Descrição das operações de gestão, respetivos produtos finais e resíduos gerados (cont.)

| Operação de gestão | Produtos Finais da Operação (1) |  | Resíduos gerados na operação #### (3) |  | #### Outras matérias primas ou secundárias utilizadas na operação |  |  | #### Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Designação | Quantidade (t/ano) | Código LER | Quantidade (t/ano) | Designação | Consumo (t/ano) | Capacidade de Armazenamento (t) |  |

- Se aplicável, por exemplo calor, energia elétrica, biogás, composto, vermicomposto, etc.;

- Quer sejam destinados a eliminação ou a posterior valorização.

A5.3.5 Outras atividades industriais não especificadas nos pontos anteriores

- Fabrico de Produtos Intermédios Perigosos:

(de acordo com Decreto-Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto, relativo à classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigosas e Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril, relativo à classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas e adjuvantes)

Quadro QA11: Principais Produtos Intermédios Perigosos Fabricados

| Código | Designação (1) | Capacidade de Armazenamento (t) | Produção anual (t/ano) | Origem (2) | Orgânico/ Inorgânico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP1 |  |  |  |  |  |
| IP2 |  |  |  |  |  |
| IP3 |  |  |  |  |  |

- Indicar a designação sob uma das denominações constantes do Anexo I da Portaria n.º 732-A/96, de 11 de dezembro e alterações constantes do Decreto-Lei n.º 27-A/2006, de 10 de fevereiro, ou se não constar do referido Anexo, sob uma nomenclatura internacionalmente reconhecida e, quando aplicável, indicar o nome comercial, entre parêntesis;

- Indique as matérias primas utilizadas para a obtenção de cada produto intermédio

Quadro QA11: Principais Produtos Intermédios Perigosos Fabricados (cont.)

| Código | N.º CAS | N.º CE (3) | Categoria de Perigo (4) | Frases-R (3) | Frases-S (3) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP1 |  |  |  |  |  |  |
| IP2 |  |  |  |  |  |  |
| IP3 |  |  |  |  |  |  |

- De acordo com o Anexo I da Portaria n.º 732-A/96, de 11 de dezembro e alterações constantes do Decreto-Lei n.º 27-A/2006, de 10 de fevereiro;

- E: Explosivo; O: Comburente; F: Inflamável; F+ : Extremamente Inflamável; T: Tóxico; T+ : Muito Tóxico; Xn:  Nocivo; C: Corrosivo;

Xi: Irritante/Sensibilizante; N: Perigoso para o Ambiente (de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto).

- Fabrico de Produtos Intermédios Não Perigosos:

Quadro QA12: Principais Produtos Intermédios Não Perigosos Fabricados

| Código | Designação | Capacidade de Armazenamento (t) | Produção anual (t/ano) | Origem (1) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IN1 |  |  |  |  |  |
| IN2 |  |  |  |  |  |
| IN3 |  |  |  |  |  |

(1) Indique as matérias primas utilizadas para a obtenção de cada produto intermédio.

- Fabrico de Produtos, ou Gamas de Produtos Finais Perigosos:

(de acordo com - Decreto-Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto, relativo à classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigosas e Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril, relativo à classificação, embalagem e rotulagem de preparações perigosas e adjuvantes)

Quadro QA13: Produtos ou Gamas de Produtos Finais Perigosos

| Código | Designação (1) | Capacidade de Armazenamento (t) | Produção anual (t/ano) | Origem (2) | Orgânico/ Inorgânico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP1 |  |  |  |  |  |
| PP2 |  |  |  |  |  |
| PP3 |  |  |  |  |  |

- Indicar a designação sob uma das denominações constantes do Anexo I da Portaria n.º 732-A/96, de 11 de dezembro e alterações constantes do Decreto-Lei n.º 27-A/2006, de 10 de fevereiro, ou se não constar do referido Anexo, sob uma nomenclatura internacionalmente reconhecida e, quando aplicável, indicar o nome comercial, entre parêntesis;

- Indique as matérias primas utilizadas para a obtenção de cada produto final;

Quadro QA13: Produtos ou Gamas de Produtos Finais Perigosos (cont.)

| Código | N.º CAS | N.º CE (3) | Categoria de Perigo (4) | Frases-R (3) | Frases-S (3) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP1 |  |  |  |  |  |  |
| PP2 |  |  |  |  |  |  |
| PP3 |  |  |  |  |  |  |

- De acordo com o Anexo I da Portaria n.º 732-A/96, de 11 de dezembro e alterações constantes do Decreto-Lei n.º 27-A/2006, de 10 de fevereiro;

- E: Explosivo; O: Comburente; F: Inflamável; F+ : Extremamente Inflamável; T: Tóxico; T+ : Muito Tóxico; Xn:  Nocivo; C: Corrosivo; Xi: Irritante/Sensibilizante; N: Perigoso para o Ambiente (de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto).

- Fabrico de Produtos, ou Gamas de Produtos Finais, Não Perigosos:

Quadro QA14: Produtos ou Gamas de Produtos Finais Não Perigosos

| Código | Designação | #### Capacidade de Armazenamento (t) | Produção anual #### (t/ano) | Origem #### (1) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN1 | Queijo | 200 | 6 977 480 kg | MN1/MN2/MN4/MN5/ MN6/MN7/MN8/ | Contando com os contentores frigoríficos exteriores Dados RAA 2022 |
| PN2 | Leite UHT Simples | 1000 | 22 010 040 litros | MN1 | Dados RAA 2022 |
| PN3 | Leite em pó | 300 | 3 679 525 kg | MN1 | Dados RAA 2022 |
| PN4 | Lasctosoro em pó | 300 | 3 851 875 kg | MN1 | Dados RAA 2022 |
| PN5 | Natas | 7,5 | 43 200 litros | MN1 | Dados RAA 2022 |
| PN6 | Manteiga | 200 | 3 452 875 kg | MN1/MN3 | Contando com os contentores frigoríficos exteriores Dados RAA 2022 |
| PN7 | Sumos de fruta | 353 | 298 800 litros | MN10 | Dados RAA 2022 |

- Indique as matérias primas e produtos intermédios utilizados para a obtenção de cada produto final.

A5.3.6 Colocação de produtos embalados no mercado

| Coloca embalagens no mercado? |  | Não |  | #### Sim | x | Se sim, preencha os dados abaixo: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aderiu ao Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE)? |  | Não |  | Justifique |  |  |  |  |
|  |  | Sim | #### x | Indique o código do contrato prestado com a Sociedade Ponto Verde |  |  |  | 0011828 |

A6 ANEXOS – INFORMAÇÃO GERAL

Anexo AN1.1: Descrição das alterações efetuadas (ou por efetuar) na instalação, ou da alteração substancial, conforme aplicável.

Anexo AN1.2: Documentos necessários para verificação da conformidade com os instrumentos de gestão territorial (comprovativo de informação prévia favorável, aprovação de arquitetura, certidão de aprovação da localização, etc.).

Anexo AN1.3: Planta, indicando a localização da instalação e seus limites, abrangendo um raio de 1 km a partir da mesma, com a indicação da zona de proteção e da localização dos edifícios principais, designadamente edifícios de habitação, hospitais, escolas e indústrias.

Anexo AN1.4: Cópia da Planta de ordenamento e da planta de condicionantes do PDM da envolvente do local onde se situa a instalação, devendo ser assinalados os limites da instalação e envolvente, e apresentada a respetiva legenda.

Anexo AN1.5: Planta da instalação abrangendo toda a área afeta à unidade, em escala não inferior a 1:500, indicando a localização das várias àreas e edifícios afetos à instalação, inclusivamente as alterações ocorridas ou previstas (quando aplicável), recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluidos no presente formulário.

Anexo AN1.6: Planta devidamente legendada, em escala não inferior a 1:200, indicando a localização de máquinas e equipamentos produtivos; locais de armazenamento de matérias primas, de combustíveis e de produtos acabados; instalações de produção de frio, entre outros, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluidos no presente formulário.

Anexo AN1.7: Listagem dos edifícios e indicação do seu pé direito.

Anexo AN1.8: Memória descritiva contendo uma descrição detalhada da(s) atividade(s) desenvolvida(s), incluindo:

- listagem e especificação dos processos tecnológicos/operações unitárias envolvidos (breve descrição);

- explicitação do cálculo da(s) capacidade(s) instalada(s);

- diagrama descritivo da(s) atividade(s) desenvolvida(s) na instalação;

- balanço de massas e fluxograma da(s) atividade(s), indicando:

- entradas de matérias primas, fluxos de matérias primas, produtos intermédios e subsidiários e saídas de produtos, quando aplicável;

- locais de produção de emissões gasosas e odores, efluentes líquidos, resíduos e ruído.

Anexo AN1.9: No caso do setor avícola e suinícola, inclua:

- Plano de produção da exploração, visado por médico veterinário, com indicação do número da respetiva carteira profissional;

- Plano de Gestão Nutricional (formulação das rações para cada fase de desenvolvimento dos animais).

Anexo AN1.10: Em caso de não adesão ao Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), incluir a respetiva justificação. Em caso de adesão, incluir a cópia do contrato prestado com a Sociedade Ponto Verde e respetivo certificado.

Anexo AN1.11: Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo.

PARTE B – CONSUMOS

B1 COMBUSTÍVEIS

B1.1 parque de armazenamento de combustíveis

Quadro QB1: Parques de armazenamento de combustíveis

| Código | Descrição | Localização (1) | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Depósito de Fuelóleo | Próximo dos Edif. S4 e S5 | S4: Serviços auxiliares S5:secagem, armazenagem e caldeiras |
| PC2 | Depósito de Pellets | Entre os Edif. S4 e S5 |  |
| PC3 | Depósito de Gasóleo | Próximo dos Edif. S4 e S5 |  |
| PC4 | Depósitos de Gás Butano | Edif. S4 |  |

- Indique a numeração do edifício onde é armazenado ou a numeração do edifício mais próximo.

B1.2 consumos de combustíveis

Quadro QB2: Combustíveis ou tipos de energia utilizados

| Código | Identificação (1) | Utilização | Capacidade de armazenamento (2) | Bacia de retenção |  | Consumo anual (3) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S/N | Volume (m3) |  |  |
| CC1 | BM (Pó pellets) | Produção de vapor (caldeira n.º 3209/A) e aquecimento de termofluido (caldeira n.º 2485/A) | 125 ton | N | - | 5 530 759,5 kg | Dados RAA 2022 |
| CC2 | FO | Produção de vapor e aquecimento de Termofluido (todas as caldeiras das fontes FF1 e FF2) | 400 000 litros | S | 1000 | 4 222 864,03 kg | Dados RAA 2022 |
| CC3 | GS | Empilhadores e geradores de emergência | 30 000 litros | S | 1000 | 9400 litros | Dados RAA 2022 |
| CC4 | GB | Instalações sanitárias, laboratório e arranque das caldeiras a vapor (FF1) | 0,22 ton | N | - | 440 kg | Dados RAA 2022 |
| CC5 | EE | Equipamentos, serviços auxiliares, iluminação, produção de frio, etc. | n.a | - | - | 21 663 197 KWt | Dados RAA 2022 |

- EE: Energia Elétrica; GP: Gás Propano; GB: Gás Butano; GL: GPL; FO: Fuelóleo; GS: Gasóleo; BM: Biomassa; BG: Biogás; RE: Resíduos; RF: Resíduos+Fuel; OT : Outro (especifique na coluna Observações incluindo uma descrição sucinta);

- Apresentar indicação do número de reservatórios/depósitos/tanques e respetivas capacidades máximas de armazenamento existente ou prevista; Quando se tratarem de novas instalações os valores devem correspondem aos previstos para a capacidade instalada e para o funcionamento normal efetivo ou previsto da instalação;

- Indicar o consumo separadamente consoante o destino/utilização.

B1.3 energia consumida e produzida

Quadro QB3: Tipos de energia ou produtos energéticos gerados

| Código | Origem (1) | Produção anual |  | Destino/utilização |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo (2) | Quantidade | Consumo próprio |  | Venda |  |
|  |  |  |  | Descrição | % | % |  |
| EP1 | BM | ET | 7 982 034 kg | Vapor | 100 | 0 |  |
| EP2 | FO | ET | 32 050 224 kg | Vapor | 100 | 0 |  |

- Preencher com os códigos do quadro anterior;

- EE: Energia Elétrica; BG: Biogás; EM: Energia Mecânica; ET: Energia Térmica; CO: Energia Elétrica + Térmica; OT: Outra (especifique na coluna Observações).

B1.4 Medidas de racionalização energética implementadas ou justificação fundamentada da sua não implementação

- Ajuste do processo de secagem de leite e soro (correção do caudal de ar novo); - Isolamento de válvulas na linha de termofluído; - Deteção e eliminação de fugas na rede de ar comprimido; - Isolamento de válvulas na linha de vapor;

B2 MATÉRIAS-PRIMAS

B2.1 matérias-primas perigosas

Quadro QB4: Locais de armazenamento de matérias-primas perigosas

| Código | Descrição | Localização (1) | Àrea/ Capacidade | Bacia de retenção |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S/N | Volume (m3) |  |
| AMP1 | Armazém de produtos químicos 1 | Edif. S4 – serviços auxiliares | 45 ton | S | 10 000 | litros |
| AMP2 | Armazém de produtos químicos 2 | Próximo parque combustíveis | 7,48 ton | S | 3000 | litros |

- Indique a numeração do edifício onde é armazenado ou a numeração do edifício mais próximo.

Quadro QB5: Matérias-primas ou subsidiárias perigosas consumidas

| Código | Identificação (1) | Utilização | Capacidade de armazenamento (2) | Bacia de retenção |  | Consumo anual (3) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S/N | Volume (m3) |  |  |
| MP1 | Peróxido de Hidrogénio | Higienização/ Limpeza | 2 x 1,25 = 2,5 ton | S | 60 | 7504 kg | Dados RAA 2022 |
| MP2 | Soda Cáustica 50% | Higienização/ Limpeza | 12 X 1 = 12 ton | S | 60 | 602 696 kg | Dados RAA 2022 |
| MP3 | Hiploclorito de Sódio | Tratamento da água | 3 x 1 = 3 ton | S | 60 | 41 212 kg | Dados RAA 2022 |
| MP4 | Ácido Nítrico 60% | Higienização/ Limpeza | 12 x 1 = 12 ton | S | 60 | 395 680 Kg | Dados RAA 2022 |
| MP5 | Amoníaco | Circuito de refrigeração | 4 x 1,5 = 6 ton | N | - | - | Pontual |
| MP6 | Cloreto de cálcio | Produção | 5 ton | N | - | 15 425,30 kg | Dados 2022 |
| MP7 | Nitrato de potássio | Produção | 5 ton | N | - | 10 618,15 kg | Dados 2022 |
| MP8 | Floculante Liberfloc KL23 | ETAR | 2 x 1 = 2 ton | S | 60 | 24 000 kg | Dados RAA 2022 |
| MP9 | Coagulante Liberfloc EC40 | ETAR | 1 x 1,25 =1,25 ton | S | 60 | 16 800 kg | Dados RAA 2022 |

- Indicar a designação sob uma nomenclatura internacionalmente reconhecida e, quando aplicável, indicar o nome comercial, entre parêntesis

- Apresentar indicação do número de reservatórios/depósitos/tanques e respetivas capacidades máximas de armazenamento existente ou prevista;

Quando se  tratarem de novas instalações os valores devem correspondem aos previstos para a capacidade instalada e para o funcionamento normal efetivo ou previsto da instalação;

- Indicar o consumo separadamente consoante o destino/utilização.

B2.2 consumos de matérias-primas não perigosas

Quadro QB6: Principais matérias primas e/ou subsidiárias não perigosas consumidas*

| Código | Designação | Capacidade de Armazenamento (t) | Consumo anual (t/ano) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MN1 | Leite cru | 2090 (12 silos) | 143 096 973 litros | Receção = 390 t (150/100/80/60) UHT = 250 t (150/2x50) Queijaria = 300 t (3x100) Secagem = 1150 (100/7x150) Dados RAA 2022 |
| MN2 | Breska/Valcoplast | 0,6 | - | - |
| MN3 | Sal refinado | 27 | - | - |
| MN4 | Cloreto de cálcio | 2,5 | - | - |
| MN5 | Nitrato de potássio | 2 | - | - |
| MN6 | Fermentos | 500 | - | - |
| MN7 | Anti-biolor | 0,15 | - | - |
| MN8 | Coalho | 0,45 | - | - |
| MN9 | Açúcar | 11 550 | - | - |
| MN10 | Concentrado de polpa de fruta | 22 250 | - | - |

* deve ser englobado o leite, cereais para produção de rações, etc.

B3 ÁGUAS DE ABASTECIMENTO

B3.1 origens e consumos de água de abastecimento

Quadro QB7: Origens e consumos da água utilizada/consumida

| Código | Tipo (1) | Utilização (2) | Consumo (m3/ano) | Nº de Título de Utilização | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC1 | Rede pública | Processo industrial e usos domésticos | 648 325 | - | Dados RAA 2022 |

- Por exemplo: Furo; Poço; Captação Superficial (ribeiros, lagos, etc.); Captação de Água do Mar; Redes de Terceiros; Rede Pública; etc.;

- Por exemplo: Lavagens; Processo Industrial; Doméstica (instalações sanitárias, balneários, refeitório/cantina);  Rega; Arrefecimento; etc.

Quadro QB8: Identificação dos depósitos de armazenamento das águas de consumo

| Código | Identificação do depósito | Capacidade unitária (litros) | Localização (1) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC1 | Depósito 1 | 500 000 | Próximo dos Edif. S2 e S4 | Armazenamento da água tratada S2: Edifício social S4: Serviços auxiliares |
|  | Depósito 2 | 500 000 |  |  |
|  | Depósito 3 | 750 000 |  |  |

- Indique a numeração do edifício onde é armazenado ou a numeração do edifício mais próximo.

B3.2 captações

Quadro QB9: Caracterização dos meios de extração

| Código | N.º de Unidades | #### Equipamento | Potência (Cv) | Caudal (l/s) | Altura Manométrica (m.c.a.) | Contador S/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC1 |  |  |  |  |  |  |

Quadro QB10: Características da obra de captação de águas superficiais

| Código | Descrição da captação de Água Superficial |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lagoa | #### Ribeira | Lagoas artificiais |  |
| AC1 |  |  |  |  |

Quadro QB11: Características da obra de captação de águas subterrâneas

| Código | Descrição da Captação de Água Subterrânea |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profundidade (m) | Diâmetros (mm) |  |  |
|  |  | #### Perfuração | Entubamento |  |
| AC1 |  |  |  |  |

Quadro QB12: Características da obra de captação de água do mar

| Código | Descrição da captação de Água do Mar |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poço de Maré | Diretamente no mar |  |
| AC1 |  |  |  |

Quadro QB13: Regime de exploração da captação

| Código | Consumos médios mensais (m3/mês) | Consumo médio mensal para o mês de maior consumo (m3/mês) | Caudal máximo instantâneo (m3/s) | Regime (1) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC1 |  |  |  |  |  |

- C: Contínuo; D: Descontínuo; E: Esporádico; OT: Outro (especifique na coluna Observações).

B3.3 tratamento da água de abastecimento

Quadro QB14: Tratamento das águas utilizadas/consumidas

| Código | Método de tratamento | Matéria-prima/produto utilizado | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| AC1 | Desinfeção | Hipoclorito de sódio | Após desinfeção a água é ainda sujeita a um controlo de qualidade através da verificação do teor em cloro a partir de sondas de monitorização de cloro localizadas à saída dos depósitos |

Quadro QB15: Caracterização das águas utilizadas/consumidas sujeitas a tratamento

| Código | Parâmetros | Unidades | Concentração (mg/L) |  |  |  | Metodologia Utilizada | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Antes de qualquer Tratamento |  | Após Tratamento |  |  |  |
|  |  |  | Média máxima diária | Média mensal | Média máxima diária | Média mensal |  |  |
| AC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Justificação fundamentada do não tratamento da água e/ou monitorização, conforme aplicável.

Ver quadro QB14

B3.4 Medidas de racionalização dos consumos de água implementadas ou justificação fundamentada da sua não implementação

- Procedimentos de manutenção, deteção e eliminação de água nas tubagens; - Verificação regular do consumo de água; - Instalação de medidores de caudal, permitindo efetuar o registo continuo dos consumos; - Formação e sensibilização dos colaboradores.

B4 ANEXOS - CONSUMOS

B4.1 combustíveis/energia

Anexo AN2.1: Localização dos reservatórios/depósitos/tanques em planta devidamente legendada, em escala não inferior a 1:200, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluidos no presente formulário.

B4.2 matérias-primas e/ou subsidiárias perigosas

Anexo AN2.2: Localização dos locais de armazenamento de matérias-primas e ou subsidiárias perigosas, em planta devidamente legendada, em escala não inferior a 1:200, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluidos no presente formulário.

Anexo AN2.3: Fichas de dados de segurança para cada matéria-prima e/ou subsidiária perigosa.

Anexo AN2.4: Estudo de Risco, a apresentar quando a instalação não se encontra abrangida pelo regime de Prevenção de Acidentes Graves (PAG) apesar da utilização de substâncias perigosas, contendo:

- A escolha de tecnologias que permitam evitar ou reduzir o uso de aparelhos ou produtos perigosos;

- As condições de armazenagem, movimentação e utilização de produtos inflamáveis,  tóxicos ou outros perigosos;

- Os riscos de incêndio e de explosão inerentes aos equipamentos e produtos armazenados, utilizados ou fabricados, nomeadamente os inflamáveis, os tóxicos ou outros perigosos;

- Os dispositivos de segurança utilizados nas máquinas e equipamentos em que existe risco para o ambiente;

- Medidas de segurança e higiene industrial, designadamente quanto ao risco de incêndio e explosão;

- Medidas de prevenção, controlo e redução dos riscos associados à presença das espécies de roedores de acordo com as disposições constantes do Decreto Legislativo Regional n.º 31/2010/A, de 17 de novembro, regulamentado pela Portaria n.º 98/2012, de 18 de setembro;

- Meios de deteção e alarme das condições anormais de funcionamento susceptíveis de criarem situações de risco;

- Meios de intervenção em caso de acidente;

- Organização da segurança na empresa, incluindo os procedimentos escritos, tendo em vista reduzir os riscos de acidentes e as suas consequências.

B4.3 águas de abastecimento

Anexo AN2.5: Implantação da(s) rede(s) de abastecimento de água, à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluidos no presente capítulo.

Anexo AN2.6: Dados relativos à(s) captação(ões) de água, designadamente (conforme aplicável):

- Localização das captações de água em planta à escala adequada, utilizando os códigos atribuídos no presente formulário;

- Documento comprovativo do uso ou posse dos terrenos (caderneta predial ou outros);

- Cópia da declaração ou licença de utilização do domínio hídrico (apenas aplicável aos “estabelecimentos existentes”);

- Cópia do relatório final do furo ou poço.

Anexo AN2.7: Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo.

PARTE C – EMISSÕES PARA A ATMOSFERA

C1 FONTES PONTUAIS COM POTÊNCIA TÉRMICA SUPERIOR A 200 KWT

C1.1 identificação e caracterização das fontes fixas de emissão de poluentes para o ar (chaminé)

Quadro QC1: Identificação dos pontos de emissão pontuais com potência térmica superior a 200 KWt

| Código | Origem da emissão (1) | Potência térmica (MWh) | Tipo (2) | Nº de Registo (3) | Ano Instalação da Fonte | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF1 | Caldeira de vapor Ambitermo | 9,98 | P | N.º 3209/A | 2015 | Constituída por 2 caldeiras de vapor de funcionamento alternado Potência total = 20,239 MWt |
|  | Caldeira de vapor Morisa n.º 2 | 10,259 |  | N.º 2170/A | 2015 |  |
| FF2 | Caldeira a termofluido HTT n.º 1 | 4,5 | P | N.º 2485/A | 2004 | Constituída por 2 caldeiras a termofluido de funcionamento alternado Potência total = 9 MWt |
|  | Caldeira a termofluido HTT n.º 2 | 4,5 |  | N.º 2484/A | 2004 |  |
| FF3 | Câmara de secagem de leite/lactosoro | 45000 l/h (leite magro) e 38000 l/h (leite gordo e soro) | P | - | 2004 | - |
| FF4 | Gerador de emergência 1 | 1,28 | - | 3512 | 1991 | Combustível: gasóleo |
| FF5 | Gerador de emergência 2 | 1,32 | - | 1650 | 2004 | Combustível: gasóleo |

- Unidade ou secção da instalação - Por exemplo:  Instalações de combustão; Fabrico (indicar fase do processo); Extrações localizadas encaminhadas para a fonte pontual, etc.;

- P: Chaminé Principal; S: Chaminé Secundária;

- Atribuído pela entidade licenciadora no âmbito do licenciamento do equipamento sob pressão.

Quadro QC1: Identificação dos pontos de emissão pontuais com potência térmica superior a 200 KWt (cont.)

| Código | Caudal Médio Diário (Nm3) | Funcionamento |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regime (4) | (horas/ano) | (dias/ano) |  |
| FF1 (A) | 14856 | C | 12 685 | 365 | Dados RAA 2022 |
| FF1 (M) | 12498 |  |  |  |  |
| FF2 (1) | 3963 | E | 4215,2 | 365 | Dados RAA 2022 |
| FF2 (2) |  |  |  |  |  |
| FF3 | 113795 | E | 4215,2 | 365 | Dados RAA 2022 |

- C: em contínuo; E: esporádico

Quadro QC2: Caracterização das fontes pontuais

| Código | Altura acima do nível do solo (m) | Seção de saída |  | Seção de amostragem |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Àrea (m2) | Forma (1) | Existência de pontos de amostragem (2) | Existência de orifícios normalizados | Localização em altura (m) |  |
| FF1 | 33 | 1,23 | CR | 1 | S | 21,5 | Distância da perturbação mais próxima de 18,5 m |
| FF2 | 33 | 0,28 | CR | 1 | S | 21,5 |  |
| FF3 | 33 | 1,99 | CR | 1 | S | 22 |  |

- CR: Circular, RT: Rectangular; OT: Outra (especifique na coluna Observações);

- Em caso afirmativo indicar o número de tomas de amostragem existentes.

##### Quadro QC2: Caracterização das fontes pontuais (cont.)

| Código | Caudal volúmico (m3N/h) | Velocidade de saída dos gases (m/s) | Temperatura de saída dos gases (°C) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FF1 (A) | 5424 | 13,8 | 362,5 | Dados 2021/2022 (média) |
| FF1 (M) | 5211,5 | 11,35 | 303 | Dados 2023 (média) |
| FF2 (T1) | 5424 | 13,8 | 362,5 | Dados 2023 (média) |
| FF2 (T2) | 5211,5 | 11,35 | 303 | Dados 2021/2022 (média) |
| FF3 | 72 638 | 14,35 | 73,5 | Dados 2022/2023 (média) |

Quadro QC3: Unidades contribuintes

| Código | Identificação das unidades contribuintes para a fonte | Caudal horário (Nm3/h) | Rendimento |  | Combustível (caso aplicável) |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Produção de vapor/ Água (kg/h) | Potência térmica/ consumo térmico (MWth) | Tipo (1) | Consumo máximo (kg/h) | Teor de enxofre (%) |  |
| FF1 | Caldeira de vapor Ambitermo | 16501 | 4,962 | 9,98 | PL + FO | 2150 | 1 | Funcionamento alternado |
|  | Caldeira de vapor Morisa n.º 2 | 18155 | 14,7 | 10,259 | FO | 388 | 1 |  |
| FF2 | Caldeira a Termofluído HTT n.º 1 | 3387 | - | 4,5 | PL + FO | 388 | 1 | Funcionamento alternado |
|  | Caldeira a Termofluído HTT n.º 2 | 3739 | - | 4,5 | FO | 388 | 1 |  |
| FF3 | Câmara de secagem | - | - | - | OT | - | - | Aquecimento de termofluido da FF2 que circula em circuito fechado para a FF3 |

    - GP: Gás Propano; GB: Gás Butano; GL: GPL; FO: Fuelóleo; GS: Gasóleo; BM: Biomassa; RE: Resíduos; RF: Resíduos+Fuel; PL: Pellets; OT : Outro (especifique na coluna Observações).

C1.2 características das monitorizações

Quadro QC4: Características das emissões por ponto de emissão

| Código | Temperatura (°C) | Pressão (kPa) | Teor em O2 (%) | Teor de vapor de água (%) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF1 (A) | 192,5 | 99,13 | 9,4 | 5,1 | Dados 2021/2022 (média) |
| FF1 (M) | 216,5 | 100,1 | 8,45 | 6,8 | Dados 2023 (média) |
| FF2 (T1) | 362,5 | 100,3 | 5,5 | 10 | Dados 2023 (média) |
| FF2 (T2) | 303 | 99,72 | 6,65 | 3,55 | Dados 2021/2022 (média) |
| FF3 | 73,5 | 100,59 | 20,9 | 9,2 | Dados 2023 (média) |

(utilize valores médios das duas últimas campanhas de monitorização efetuadas)

##### Quadro QC4 : Características das emissões por ponto de emissão (cont.)

| Código | Parâme-tros (1) | Concentração (mg/Nm3) (2) |  | VLE (mg/Nm3) | VEA (mg/Nm3) | Metodologia Utilizada (3) | Caudal mássico (kg/h) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor médio expresso nas condições reais | Valor médio corrigido pelo teor de O2 de referência |  |  |  |  |  |
| FF1 | PTS | 84 | 87,5 | 150 | - | ME | 1,75 | Dados 2023 (média) FO = Fuelóleo |
|  | CO | 71,5 | 80,5 | 500 | - |  | 0,99 |  |
|  | SO2 | 346 | 356,5 | FO = 1700 BM = 500 | - |  | 7,4 |  |
|  | NOx/NO2 | 500 | 519,5 | FO = 500 BM = 650 | - |  | 10 |  |
|  | COV | 28 | 30 | FO = 50 BM = 200 | - |  | 0,485 |  |
|  | H2S | 1,6 | 1,9 | 5 | - |  | 0,03 | Dados 2019 (média) |
|  | Ni | 0,42 | 0,485 | FO = 1 | - |  | 0,42 | Dados 2020/2021 (média) |
|  | V | 0,302 | 0,384 | FO = 5 | - |  | 0,005 | Dados 2019 (média) |
| FF2 | PTS | 51,5 | 42 | 150 | - | ME | 1,355 | Dados 2023 (média) |
|  | CO | 56,5 | 44,5 | 500 | - |  | 0,25 |  |
|  | SO2 | 565,5 | 553 | FO = 1700 | - |  | 3,5 |  |
|  | NOx/NO2 | 562 | 471 | FO = 500 | - |  | 3 |  |
|  | COVNM | 29 | 24 | FO = 50 | - |  | 0,145 |  |
|  | H2S | 2,3 | 2,9 | 5 | - |  | 0,0022 |  |
|  | Ni | 1,16 | 1 | FO = 1 | - |  | 0,0022 | Dados 2021 |
|  | V | 0,28 | 0,315 | FO = 5 | - |  | 0,00125 | Dados 2023 (média) |
| FF3 | PTS | 56 | - | 150 | - | ME | 4 | Dados 2022/2023 (média) |
|  | COV | 17 | - | 50 | - |  | 1,25 |  |

- Inclua por ponto de emissão/fonte, todos os parâmetros monitorizáveis na fonte em causa, independentemente da frequência de monitorização.

- Inclua os dados da média das últimas duas monitorizações efetuadas e indique-as na coluna das observações (ex. 2ª monitorização de 2021 e 1ª monitorização de 2022);

- Indicar se os valores referidos foram obtidos por: medições que utilizam métodos normalizados ou aceites (ME); cálculos que utilizam métodos de estimativa nomeadamente balanços  mássicos e/ou factores de emissão nacional ou internacionalmente aceites, representativos dos sectores industriais (CA); estimativas não normalizadas que recorrem às hipóteses mais credíveis ou às opiniões de peritos (ES). Mencionar o Valor Limite de Emissão (VLE) estabelecido na legislação geral ou específica para o sector  em causa; se o valor for expresso noutra unidade, especifique-a na Coluna Observações;

- VEA - Valor de Emissão Associado às MTD aplicáveis ao sector constantes do BREF sectorial em causa – incluir valor ou intervalo de valores; Se o valor for expresso noutra unidade, especifique-a na Coluna Observações.

Quadro QC5: Características das monitorizações

| Código | Parâmetros | Localização da amostragem |  | Método |  | Frequência | Intervalos de amostragem | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Local (1) | Distância (m) (2) | Amostragem (3) | Analítico (4) |  |  |  |
| FF1 | PTS | CH | 21,5 | Pontual | Gravimetria | Bianual | - | - |
|  | CO |  |  |  | Célula eletroquímica |  | - | - |
|  | SO2 |  |  |  |  |  | - | - |
|  | NOx/NO2 |  |  |  |  |  | - | - |
|  | COV |  |  |  | Deteção por ionização de chama |  | - | - |
|  | H2S |  |  |  | Titulometria | Trienal | - | - |
|  | Ni |  |  |  | EN 14385:2004 | Bianual | - |  |
|  | V |  |  |  |  | Trienal | - | - |
| FF2 | PTS | CH | 21,5 | Pontual | Gravimetria | Bianual | - | - |
|  | CO |  |  |  | Célula eletroquímica | Trienal | - | - |
|  | SO2 |  |  |  |  | Bianual | - | - |
|  | NOx/NO2 |  |  |  |  | Bianual | - | - |
|  | COV |  |  |  | Deteção por ionização de chama | Trienal | - | - |
|  | H2S |  |  |  | Titulometria | Trienal | - | - |
|  | Ni |  |  |  | EN 14385:2004 | Bianual | - | - |
|  | V |  |  |  |  | Trienal | - | - |
| FF3 | PTS | CH | 4 | Pontual | Gravimetria | Bianual | - | - |
|  | COV |  |  |  | Deteção por ionização de chama | Trienal | - | - |

- CH: Chaminé , indicando a altura em metros na coluna seguinte; CT: Conduta, indicando a distância ao ponto de perturbação do escoamento mais próximo, na coluna seguinte; OT: Outra (especifique na coluna Observações), indicando na coluna seguinte a distância.

- Distância a que se localiza o ponto de amostragem do ponto mais próximo da perturbação do escoamento (expressa em metros).

- Indique o método de amostragem adotado ou a adotar (ex. amostra compósita, pontual, medição contínua, etc.).

- Indique o método laboratorial para a determinação da concentração do parâmetro em causa.

Quadro QC6: Tratamento / redução das emissões para a atmosfera por fontes pontuais

| Código | Parâmetros | Método de Tratamento/Redução | Eficiência (%) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FF1 | PTS | Filtro de mangas | 99 | - |
| FF3 | PTS | Filtro de mangas | 99 | As partículas removidas são reprocessadas e reaproveitadas, não se gerando resíduos |

Justificação fundamentada da não existência de tratamento das emissões para a atmosfera, se aplicável.

Não aplicável

C2 FONTES PONTUAIS COM POTÊNCIA TÉRMICA INFERIOR A 200 KWT

C2.1 identificação e caracterização das fontes pontuais (< 200 KWt)

Quadro QC7: Identificação dos pontos de emissão pontuais com potência térmica inferior a 200 KWt

| Código | Origem da Emissão (1) | Tipo (2) | Regime de Funcionamento (3) | Potência térmica (kWt) | Nº de registo/ Identificação (4) | Combustível utilizado (5) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### FP1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FP2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Por exemplo: Gerador de emergência; Bomba de combate a incêndio;Sistema de ar comprimido; Aquecedores; Gerador de ar quente; Caldeira de aquecimento; etc.;

- P: Chaminé Principal; S: Chaminé Secundária; Z: Sem chaminé;

- C: emissão contínua; E: emissão esporádica (indicar periodicidade na coluna Observações, p.e. 2 horas/dia; 1 hora, 2 vezes por  semana).

- Número de registo atribuído pela entidade licenciadora no âmbito do liecenciamento do equipamento sobre pressão;

- EE: Energia Elétrica; GP: Gás Propano; GB: Gás Butano; GL: GPL; FO: Fuelóleo; GS: Gasóleo; BM: Biomassa; RE: Resíduos; RF: Resíduos+Fuel; OT: Outro (especifique na coluna Observações).

C3 FONTES DIFUSAS

C3.1 identificação e caracterização das fontes difusas

Quadro QC8: Identificação dos pontos de emissões difusas

| Código | Origem Emissão (1) | Regime de emissão (2) | Monitorização |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parâmetros | Concentração (mg/Nm3) | Metodologia Utilizada |  |
| ED1 | ETARI | C | - | - | - | - |
| ED2 | Circulação de camiões | E | - | - | - | - |

- Por exemplo: fugas em flanges e isolamentos de válvulas ou bombas; ventilação de depósitos; emissões de locais de armazenagem fechados ou abertos; operações de carga e descarga; operações de limpeza; emissões de instalações de tratamento de águas residuais industriais, fumos de soldadura, ETARES não cobertas; etc.;

- C: emissão contínua; E: emissão esporádica (indicar periodicidade na coluna Observações, p.e. 2 horas/dia; 1 hora, 2 vezes por semana); P: emissão potencial (indicar causa na coluna Observações: fugas, esvaziamento de reservatórios, etc.).

Medidas de redução/tratamento de emissões de fontes difusas ou justificação fundamentada da sua não implementação, se aplicável.

Sistema de desodorização instalado no digestor da ETAR

C4 ODORES

C4.1 identificação e caracterização das fontes de odores

Quadro QC9: Identificação das origens dos odores

| Código | Origem Emissão | Sistema de tratamento | Monitorização |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parâmetros | Concentração (mg/Nm3) | Metodologia Utilizada |  |
| OD1 | ETARI | - | - | - | - | - |
| OD2 |  |  |  |  |  |  |

1

Medidas de redução/tratamento de odores ou justificação fundamentada da sua não implementação, se aplicável.

Sistema de desodorização instalado no digestor da ETAR.

C5 ANEXOS – EMISSÕES PARA A ATMOSFERA

Anexo AN3.1: Localização das fontes pontuais (incluindo as > 200 KWt e as <200 KWt), em planta à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente capítulo.

Anexo AN3.2: Desenho técnico da chaminé (ou em alternativa, indicação dos pés-direitos, alturas e volumetrias) e os cálculos que demonstrem a adequabilidade das alturas das chaminés face à legislação em vigor, ou parecer de conformidade da altura, emitido para o projeto em licenciamento.

Anexo AN3.3: Comprovativo do número de registo atribuído pela entidade licenciadora no âmbito do licenciamento do equipamento.

Anexo AN3.4: Metodologia utilizada e respetiva justificação quando os valores de emissão resultam de métodos de cálculo (CA) ou estimativas (ES), e respetivos relatórios de monitorização quando resultem de método de medição (ME), ou justificação fundamentada da não monitorização das emissões, conforme aplicável.

Anexo AN3.5: Descrição das razões pelas quais as características das emissões não estão de acordo com as MTD ou com os objetivos da qualidade ambiental e programa de melhoria contínua das emissões para a atmosfera.

Anexo AN3.6: Localização das fontes difusas e fontes de odores, em planta à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente capítulo.

Anexo AN3.7: Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo.

PARTE D – EQUIPAMENTOS

D1 EQUIPAMENTOS QUE CONTÊM GASES FLUORADOS

| Possui equipamentos que contêm gases fluorados? |  | Sim | X |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Não |  |

D2 EQUIPAMENTOS QUE CONTÊM SUBSTÂNCIAS QUE EMPOBRECEM A CAMADA DO OZONO

| Possui equipamentos que contêm substâncias que |  | Sim |  |
| --- | --- | --- | --- |
| empobrecem a camada do ozono? |  | Não | X |

D3 ANEXOS – EQUIPAMENTOS QUE CONTÊM GASES FLUORADOS OU QUE CONTÊM SUBSTÂNCIAS QUE EMPOBRECEM A CAMADA DO OZONO

Anexo AN4.1: Listagem dos equipamentos que contêm gases fluorados ou que contêm substâncias que empobrecem a camada do ozono existentes na instalação, recorrendo ao ficheiro disponibilizado pela Autoridade Ambiental.

Anexo AN4.2: Localização dos equipamentos, em planta à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos no ficheiro disponibilizado pela Autoridade Ambiental.

Anexo AN4.3: Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo.

PARTE E – ÁGUAS RESIDUAIS

E1 DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS

E.1 identificação e caracterização dos pontos de descarga de águas residuais

| Efetua a descarga de águas residuais para: |  | Solo/Águas subterrâneas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Águas de superfície | X |
|  |  | Sistemas de drenagem coletivos | X |

Utilize nos quadros os seguintes códigos:

código ES para descarga em solo/águas subterrâneas – ex. ES1; ES2; ES3; etc.

código EH para descarga em águas de superfície – ex. EH1; EH2; EH3; etc.

código ED para descarga em sistemas de drenagem coletivos – ex. ED1; ED2; ED3; etc.

Quadro QE1: Identificação dos pontos e características das descargas de águas residuais

| Código do Ponto de descarga (1) | Coordenadas* (Graus decimais) |  | Tipo de origem (2) | Descrição | Proveniência no caso de domésticas (3) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latitude | Longitude |  |  |  |  |
| EH1 | 38.673579 | -27.212041 | PL | Escorrências dos telhados e zonas pavimentadas não cobertas | - | - |
| ED1 | 38.671944 | -27.208332 | DI | - | WC e duches | - |

- Utilize os códigos acima indicados consoante o local de descarga;

- DM: Doméstico; PL: Pluvial; IN: Industrial; DI: Doméstico + Industrial; OT: Outro (especifique na coluna Observações);

- SA: serviços administrativos; HB: habitações; IS: instalações sanitárias; RE: refeitório; OT: Outro (especifique na coluna Observações);

* exemplo: latitude = 38.675503 e Longitude = -27.213359

##### Quadro QE1: Identificação dos pontos e características das descargas de águas residuais (cont.)

| Código do Ponto de descarga (4) | Regime de descarga |  |  |  | Caudal da descarga |  |  | Modo de Determinação do Caudal da Descarga (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo (5) | h/dia | d/mês | semana/ano | Médio diário (m3/d) | Médio anual (m3/ano) | De ponta (m3/s) |  |
| EH1 | D | 24 | 30 | 52 | 135,3 | 49 376 | 0,18 | ES |
| ED1 | C | 24 | 30 | 52 | 1044 | 380 926 | 0,0254 | MC |

- Utilize os códigos do ponto de descarga do Quadro QE1;

- C: descarga contínua; D: descarga descontínua; E: descarga esporádica (indicar periodicidade na coluna Observações, p.e. 1 hora, 2 vezes por semana); P: descarga potencial (indicar causa na coluna Observações: derrames acidentais, esvaziamento de reservatórios, etc.);

- MC: Medidor de caudal; ES: Estimativa.

Quadro QE2: Descarga de águas residuais para Águas de superfície

| Código do Ponto de descarga (1) | Recetor |  |  | Caudal do recetor |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo (2) | Nome | Bacia Hidrográfica | Médio anual (m3/s) | de ponta (m3/s) | de estiagem (m3/s) |  |
| EH1 | OT | Grota dos Calrinhos | TEB32 | 1288,132 | 36,690 | 1,550 | Alvará n.º AP/2016/1, 27/01 |

- Utilize os códigos do ponto de descarga do Quadro QE1;

- MA: Mar; LA: Linha de água; OT: Outro (especifique na coluna Observações).

Quadro QE3: Descarga de águas residuais para o Solo / Águas subterrâneas

| Código do Ponto de descarga (1) | Destino da descarga (2) | Nível freático (m) | Caracterização do solo recetor |  |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tipo (3) | Uso (4) | Área (ha) (5) | Titular do terreno (6) |  |
| ES1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ES2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ES3 |  |  |  |  |  |  |  |

- Utilize os códigos do ponto de descarga do Quadro QE1;

- RE: Rega; FI: Fertirrigação; IE: Infiltração/Espalhamento; OT: Outro (especifique na coluna Observações);

- NA:andossolos; Li:Litossolos; Hi:Histossolos; OT: Outro (especifique na coluna Observações);

- Solo Cultivado: CH: Cultura Hortícola; CA: Cultura Agrícola Não Hortícola; FL: Floresta de produção; NC: Solo Não Cultivado (zonas naturais); OT: Outro (especifique na coluna Observações);

- Área disponível para a descarga de águas residuais (por ponto de descarga);

- Mencione se a descarga é efetuada para: TP: Terreno Próprio; TT: Terreno de Terceiros; OT: Outro (especifique na coluna Observações).

Quadro QE4: Descarga de águas residuais para Sistemas coletivos (públicos)

| Código do Ponto de desacarga (1) | Meio de descarga (2) | Destino das descargas em sistemas coletivos |  |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo de sistema (3) | Designação do sistema (4) | Entidade detentora do sistema (5) | Entidade transportadora (5) |  |
| ED1 | CM | MN | ETAR dos SMAH | SMAH | SMAH | SMAH - Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo |

- Utilize os códigos do ponto de descarga do Quadro QE1;

- CM: Coletor Municipal seguido de ETAR; CN: Coletor Não seguido de ETAR; CR: Cisterna; CT: Camião-Tanque ET: Entrega a Terceiros; OT: Outro (especifique na coluna Observações);

- MN: ETAR Municipal; MS: ETAR Mista; AE: Ausência de ETAR de Destino; OT: Outro (especifique na coluna Observações);

- Indique o nome do sistema coletivo (ex. ETAR de Angra do Heroísmo);

- Indique o nome da entidade.

E2 TRATAMENTO

E.2 linhas de tratamento das águas residuais

Quadro QE5: Linhas de tratamento das águas residuais

| Código | Origem Águas Residuais (1) | Etapa(s) de tratamento (2) | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| LT1 | ED1 | Homogeneização Lamas Ativadas Floculação Desoleador Neutralização Gradagem Tamisação Decantação Tratamento Anaeróbio Tratamento anóxico – Remoção de fósforo e azoto livres | - |

- Utilize os códigos do ponto de descarga do Quadro QE1;

- Leitos Percoladores; Lamas Ativadas; Fossa Séptica; Fossa Séptica com Instalação Complementar, Tratamento Anaeróbio; Arrefecimento, etc.

E3 CARACTERIZAÇÃO

E.3 caracterização das águas residuais

Quadro QE6: Caracterização das águas residuais por ponto de descarga

| Código ponto de descarga (1) | Parâmetros | Unidades | Concentração (histórico de pelo menos 3 anos)* |  |  |  | Metodologia Utilizada (3) | VLE (4) | VEA (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Antes de qualquer Tratamento |  | Após Tratamento |  |  |  |  |
|  |  |  | Média máxima diária (2) | Média mensal | Média máxima diária | Média mensal |  |  |  |
| ED1 | SST | mg/l | - | - | - | 24,76 | ME | 400 | - |
|  | CQO | mg/l | - | - | - | 55,01 | ME | 800 | - |
|  | CBO5 | mg/l | - | - | - | 10,99 | ME | 200 | - |
|  | O&G | mg/l | - | - | - | 0,71 | ME | 100 | - |
|  | Cloretos | mg/l | - | - | - | 370,98 | ME | 400 | - |
|  | Nt | mg/l | - | - | - | 30,60 | ME | - | - |
|  | Pt | mg/l | - | - | - | 6,29 | ME | - | - |

- Utilize os códigos do ponto de descarga do Quadro QE1;

- Máximo valor médio diário registado para cada parâmetro que a instalação emite num dia de funcionamento. Nos casos em que não são efetuadas medições diárias, colocar a média máxima mensal.

- Indicar se os valores referidos foram obtidos por: medições que utilizam  métodos normalizados ou aceites (ME); cálculos que utilizam métodos de estimativa e/ou fatores de emissão nacional ou internacionalmente aceites, representativos dos sectores industriais (CA); estimativas não normalizadas que recorrem às hipóteses mais credíveis ou às opiniões de peritos (ES).

- Indicar o Valor Limitre de Emissão - VLE e respetiva unidade estabelecidos na legislação geral ou específica para o sector em causa.

- Indicar o Valor de Emissão Associado - VEA - (ou intervalo de valores) às MTD aplicáveis ao sector, expressando este valor na mesma unidade utilizada para o VLE.

* Média dos anos 2021 a 2023

1

Quadro QE7: Caracterização das amostragens das águas residuais

| Código ponto de descarga (1) | Métodos |  |  | Frequência | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parâmetros | Amostragem (2) | Analítico (3) |  |  |
| ED1 | SST | Amostra composta | Filtragem a vácuo, secagem e pesagem | Mensal | - |
|  | CQO |  | Dicromato de potássio |  | - |
|  | CBO5 |  | Método electroquímico |  | - |
|  | O&G |  | Gravimetria após extração com solventes adequados |  | - |
|  | Cloretos |  | - |  | - |
|  | Nt |  | Espectrometria em fluxo segmentado | Semestral | - |
|  | Pt |  | Espectrometria de absorção molecular |  | - |

- Utilize os códigos do ponto de descarga do Quadro QE1;

- ex. amostra compósita, pontual, medição contínua, etc.;

- Método laboratorial para a determinação da concentração do parâmetro em causa.

E4 REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS TRATADAS

E.4 reutilização de águas residuais

Quadro QE8: Reutilização ou Recirculação de águas residuais tratadas

| Código | #### Proveniência #### (1) | Água reutilizada/ recirculada (m3/ano) | Utilização (2) | #### Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | ED1 | 12 000 | PI | Corresponde a 2% do efluente |

- Utilize os códigos do ponto de descarga do Quadro QE1;

- LV: Lavagens; PI: Processo Industrial; DM: Doméstica (instalações sanitárias); RG: Rega; AR: Arrefecimento; OT: Outros (especifique na coluna Observações).

Justificação fundamentada de não possui medidas para redução dos consumos de água através de processos de reutilização ou recirculação de águas residuais, se aplicável.

Não aplicável

E5 ANEXOS – ÁGUAS RESIDUAIS

E.5 dados gerais

Anexo AN5.1: Planta, em escala não inferior a 1:2000, com a implantação da totalidade da(s) rede(s) de drenagem de águas residuais e pluviais no exterior dos edifícios, com a localização dos sistemas de tratamento e identificação dos diferentes órgãos, das caixas de visita para recolha de amostras com controlo analítico, dos pontos de descarga, das bacias de recolha e armazenamento e das áreas de reutilização, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente capítulo.

Anexo AN5.2: Caracterização das linhas de tratamento, dimensionamento dos órgãos (incluindo dados de base e critérios de dimensionamento), com indicação das respetivas eficiências e sistemas de monitorização, e respetivos desenhos (plantas e cortes) à escala adequada. Ou justificação fundamentada do não tratamento das águas residuais antes da sua descarga, conforme aplicável.

Anexo AN5.3: Fluxograma de cada uma das linhas de tratamento de águas residuais no qual devem estar identificadas as diversas etapas constituintes da linha de tratamento, os órgãos e equipamentos associados, entradas e saídas de efluentes e reagentes, purgas, “by-pass”, etc...

Anexo AN5.4: Descrição das razões pelas quais as características das descargas não estão de acordo com as MTD ou com os objetivos da qualidade ambiental estabelecidos para o meio recetor. Programa de melhoria contínua das descargas de águas residuais para o meio recetor, onde constem os objetivos a alcançar, as medidas a implementar para atingir os objetivos (adoção de técnicas e/ou a aquisição, alteração, melhoria ou substituição de equipamentos, etc.) e a distribuição temporal para a implementação das medidas.

Anexo AN5.5: Metodologia utilizada e respetiva justificação quando os valores de emissão resultam de métodos de cálculo (CA) ou estimativas (ES), e respetivos relatórios de monitorização quando resultem de método de medição (ME), ou justificação fundamentada da não monitorização das águas residuais descarregadas, conforme aplicável.

Anexo AN5.6: Apresentação das medidas preventivas previstas para a mitigação da contaminação de solos e águas.

Anexo AN5.7: Em caso de descarga de águas pluviais, apresente um estudo hidrológico para determinação do caudal de ponta correspondente ao período de retorno de projeto e indicação de qual a metodologia seguida na sua determinação, bem como a pormenorização das estruturas de descarga e a sua integração na zona de descarga, permitindo a dissipação de energia do escoamento.

E.6 descarga para águas de superfície

Anexo AN5.8: Descrição do(s) ponto(s) de descarga (tipo de obras de implantação, caixa de visita, medidor de caudal, etc.).

E.7 descarga para solos/águas subterrâneas

Anexo AN5.9: Localização e identificação das águas subterrâneas que possam ser afetadas, bem como localização dos pontos onde estas são captadas (poços, furos, nascentes, minas, etc.) e identificação dos usos a que estas águas se destinam.

Anexo AN5.10: Documento comprovativo do uso ou posse dos terrenos para onde é feita a descarga.

E.8 descarga para sistemas coletivos

Anexo AN5.11: Documentos comprovativos da autorização/condições de descarga emitidos pela entidade detentora do sistema coletivo, bem como os documentos comprovativos da autorização para o transporte, se aplicável.

Anexo AN5.12: Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo.

PARTE F – RESÍDUOS PRODUZIDOS

F1 IDENTIFICAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO GERADORAS DE RESÍDUOS

F1.1 identificação dos resíduos produzidos na instalação

Quadro QF1: Resíduos produzidos na Instalação

| Código LER (1) | Descrição | Setor ou processo que lhe deu origem | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 02 08* | Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação | Óleos de lubrificação de equipamentos | - |
| 13 05 07* | Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água | ETAR | - |
| 13 07 01* | Fuelóleo e gasóleo | Purgas das caldeiras | - |
| 15 01 10* | Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas | Caldeiras | - |
| 15 02 02* | Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas | Caldeiras | - |
| 16 01 07* | Filtros de óleo | Manutenção de equipamentos | - |
| 19 02 08* | Resíduos combustíveis líquidos contendo substâncias perigosas | Caldeiras | - |
| 20 01 21* | Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio | Iluminação | - |
| 02 05 01 | Materiais impróprios para consumo ou processamento | Processo produtivo | - |
| 02 05 02 | Lamas do tratamento local de efluentes | Tratamento de efluentes |  |
| 10 01 01 | Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10 01 04) | Caldeiras | - |
| 15 01 01 | Embalagens de papel e cartão | Residuos de material de embalagem de matérias subsidiárias/ Resíduos de produção | - |
| 15 01 02 | Embalagens de plástico |  | - |
| 15 01 03 | Embalagens de madeira | Resíduos do material de embalagem | - |
| 15 01 05 | Embalagens compósitas | Resíduos de produção | - |
| 15 02 03 | Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção não abrangidos em 15 02 02 | Câmara de secagem | - |
| 16 02 14 | Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13 | Desativação de equipamento ou restos de alguma intervenção | - |
| 17 01 07 | Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidas em 17 01 06 | Obras | - |
| 17 02 01 | Madeira | Paletes de transporte inutilizadas | - |
| 17 04 05 | Ferro e aço | Desativação de equipamento ou restos de alguma intervenção | -- |
| 17 06 04 | Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03 | Caldeiras | - |
| 20 01 01 | Papel e cartão | Documentos oficiais |  |
| 20 01 39 | Plásticos | Resíduos de produção | - |
| 20 01 40 | Metais | Desativação de equipamento | - |
| 20 02 01 | Resíduos biodegradáveis | Manutenção dos jardins e área envolvente | - |
| 20 03 07 | Monstros | Equipamento fora de uso | - |
| 20 03 99 | Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados | Edificio fabril e Edificio social | - |

- Mencione o Código da Lista Europeia de Resíduos (LER) e a designação atribuída, constantes na Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio.

F1.2 características dos locais de armazenamento temporário e condições de acondicionamento

Quadro QF2: Parques/Locais de armazenamento temporário de resíduos

| Código | Área (m2) |  |  | Vedado (S/N) | Sistema de drenagem |  |  | Bacia de retenção |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Coberta | Impermeabilizada |  | Aplicável (S/N) | Descrição | Destino | Aplicável (S/N) | Volume (m3) |
| PA1 | 50 | - | 50 | S | S | Superficial | Águas pluviais | N | - |
| PA2 | 40 | 40 | 40 | N | S | Superficial | ETAR | S | 40 |
| PA3 | 7 | - | 7 | N | S | Superficial | Águas pluviais | N | - |
| PA4 | 260 | 260 | 260 | N | S | Superficial | ETAR | S | 130 |

Quadro QF3: Características do armazenamento temporário dos resíduos produzidos

| Código | Código LER - Resíduos Armazenados | Acondicionamento / Recipiente |  |  |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo (1) | Material (2) | Número | Capacidade (3) | Unidade da capacidade |  |
| PA1 | 02 05 01 | GR | - | - | - | - | - |
|  | 16 02 14 | CX | MD | 2 | 100 | Litros | - |
|  | 17 01 07 | TB | AC | 1 | 900 | Litros | - |
|  | 17 04 05 | Contentor | AC | 2 | 800 | Litros | - |
|  | 17 06 04 | CX | Cartão | 1 | 30 | Litros | - |
|  | 20 02 01 | GR | - | - | - | - | - |
|  | 20 03 07 | GR | - | - | - | - | - |
|  | 20 03 99 | Contentor | MP | 14 | 800 | Litros | - |
| PA2 | 13 05 07* | TQ | MP | 1 | 1000 | Litros | - |
|  | 02 05 02 | NA | - | - | - | - | - |
| PA3 | 15 01 01 | Contentor | MP | 5 | 800 | Litros | - |
|  | 15 01 02 | Contentor | MP | 8 | 800 | Litros | - |
|  | 15 01 03 | GR | - | - | - | - | - |
|  | 15 01 05 | Contentor | MP | 5 | 800 | Litros | - |
|  | 17 02 01 | GR | - | - | - | - | - |
|  | 20 01 01 | GR | - | - | - | - | - |
|  | 20 01 39 | Fardos | - | 4 | 1000 | Kg | - |
|  | 20 01 40 | Contentor | AC | 2 | 800 | Litros | - |
| PA4 | 13 02 08* | JC/EM | MP/AC | 2 | 20/200 | Litros | - |
|  | 13 07 01* | TQ | MP | 2 | 1000 | Litros | - |
|  | 15 01 10* | CX | MD | 1 | 50 | Embalagens | - |
|  | 15 02 02* | CX | MP | 1 | 50 | Litros | - |
|  | 16 01 07* | CX | MP | 1 | 50 | Litros | - |
|  | 19 02 08* | TQ | MP | 1 | 1000 | Litros | - |
|  | 20 01 21* | CX | MD | 1 | 200 | Litros | - |
|  | 10 01 01 | SC | MP | 1 | 1000 | Kg | - |
|  | 15 02 03 | SC | MP | 5 | 80 | Litros | - |

- TB: Tambor; BM: Barrica de Madeira; JC: Jerricane; CX: Caixa; SC: Saco; EC: Embalagem Compósita; TQ: Tanque; GR: Granel; EM: Embalagem Metálica Leve; OT: Outro (especifique na coluna Observações); NA: Não Aplicável (justifique na coluna Observações);

- AC: Aço; AL: Alumínio; MD: Madeira; MP: Matéria  Plástica; VD: Vidro; PC: Porcelana ou Grés; OT: Outro (especifique na coluna Observações). NA: Não Aplicável (justifique na coluna Observações);

- Indique o valor da capacidade total de acondicionamento e a unidade.

F2 PRODUÇÃO DE LAMAS DE DEPURAÇÃO

F2.1 produtor de lamas de depuração

Quadro QF4: Produtor de lamas de depuração nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2009/A, de 19 de outubro - aplicação em solos agrícolas

| Quantidade total de lamas produzidas (t/ano) | Lamas entregues para fins agrícolas e outros |  | Composição | Características | Tratamento | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quantidade (t/ano) | Nome do destinatário |  |  |  |  |
| 2695 | 282,5 + 22 | João Manuel Martins de Freitas | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso | Tratamento biológico, espessamento e desidratação mecânica | Dados 2022 |
|  | 26 + 34 | João Fernando de Sousa Gomes | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 254 + 51 | Raul Corvelo de Melo | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 279,5 + 164,5 | Maria João Parreira Forjaz da Câmara do Rego Botelho | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 219 + 341,5 | Mafalda Baldaya da Camara Brasil Peixoto | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 100 | Paulo José Pires da Cunha | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 26 + 23 | Paulo Alexandre Almeida Medeiros | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 27,5 + 85 | Maria de Jesus Pires das Laranjeiras Areias | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 112,5 | Fernando da Rocha Lima | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 86 | Francisco Alexandre Aguiar Leal | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 100 | Isabel Cristina Branco Dinis Cunha | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 85 | Francisco Hildeberto Toledo Ávila | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |
|  | 107 | Exploração agro pecuária Sousa e Sousa | Azoto, Fósforo total, potássio, cálcio, magnésio | Cor: castanha Odor: intenso Aspeto: Sólido/Pastoso |  |  |

Quadro QF5: Produtor de lamas de depuração nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2009/A, de 19 de outubro – Monitorização

| Parâmetros (1) | Métodos de amostragem | Metodologia de Monitorização (2) | Frequência | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matéria seca | EN 12880:2000 | Termogravimetria | Semestral | - |
| Matéria orgânica | EN 12879:2000 | Termogravimetria |  | - |
| pH | EN 12176:1998 | Potenciomatria |  | - |
| Azoto total | EN 13342:2000 | - |  | - |
| Azoto nítrico | Método interno | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” 4500-NO3- E. Cadmium Reduction Method, APHA.AWWA.WPCF, 22nd Edition, 2012 |  | - |
| Azoto amoníacal |  | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” –4500-NH3 B. Preliminary Distillation Step APHA.AWWA.WPCF, 22th Edition, 2005 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” 4500-NH3 C. Titrimetric Method, APHA.AWWA.WPCF, 22th Edition, 2005 |  | - |
| Fósforo total | Método interno | EN 13346 (Método A):2000 e ISO 11885:2007 | Semestral | - |
| Potássio |  |  |  | - |
| Cálcio |  |  |  | - |
| Magnésio |  |  |  | - |
| Cádmio |  |  |  | - |
| Cobre |  |  |  | - |
| Níquel |  |  |  | - |
| Chumvbo |  |  |  | - |
| Zinco |  |  |  | - |
| Mercúrio |  |  |  | - |
| Crómio |  |  |  | - |

- Teor em metais pesados, teor em matéria orgânica, percentagem de sólidos, relação peso/volume, características de perigosidade, etc.;

- Refira o método analitico ou outro apropriado utilizado.

F3 ANEXOS - RESÍDUOS

Anexo AN6.1: Plano Interno de Prevenção e Gestão de Resíduos.

Anexo AN6.2: Localização dos parques/zonas de armazenamento de resíduos, em planta à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos no quadro incluído no presente capítulo.

Anexo AN6.3: Métodos de monitorização das lamas de depuração e respetivos relatórios de monitorização, ou justificação da não monitorização, conforme aplicável.

Anexo AN6.4: Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo.

PARTE G – RUÍDO

G1 EQUIPAMENTOS GERADORES DE RUÍDO E VIBRAÇÕES

G1.1 Identificação das etapas de processo / equipamentos geradores de ruído e vibrações

Quadro QG1: Fontes de Ruído

| Código | Identificação das etapas de processo/ Equipamentos geradores de ruído | Regime de Emissão (1) | Nível de Potência Sonora (db(A)) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR1 | Gerador de emergência | E | 108 | Funcionamento em situação de interrupção do fornecimento de energia elétrica |
| FR2 | Arejadores da ETAR | C | 73,9 | - |
| FR3 | Compressores de água gelada | C | 90 | - |
| FR4 | Banco de gelo | C | 83,6 | - |
| FR5 | Evaporação | E | 101,5 | - |
| FR6 | Secagem | E | 88,4 | - |
| FR7 | Queijaria | E | 87,7 | - |
| FR8 | Caldeiras | C | 88 | - |

- C: Contínuo; E: Esporádico (indique o período em min/hora, hora/dia, dia/ano, na coluna Observações); P: Potencial (indique a causa na coluna Observações, ex. avarias, etc).

Justificação fundamentada de a instalação não gerar ruído durante o normal funcionamento, se aplicável.

Não aplicável.

G1.2 Caracterização qualitativa do ruído gerado

Quadro QG2: Ruído: Incomodidade para o Exterior

| Código Alvo | Códigos de fontes relevantes (1) | Alvo (2) | Distância (m) (3) | Indicadores (dB(A)) |  | Diferencial (dB(A)) (4) |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lden | Ln | Diurno | Entardecer | Noturno |  |
| AL1 | FR6 | HB | 100 | 57 | 50,1 | 51,9 | 49,6 | 50,1 | a norte VL (Lden) = 63 dB(A) VL (Ln) = 53 dB(A) |

- Utilize os códigos das fontes do Quadro QG1;

- HP: Hospital; ES: Escola; HB: Habitações; ZR: Zona Residencial;  OT: Outros (especifique na coluna Observações);

- Distância ao limite da instalação;

- Inclua o valor correspondente à diferença entre Leq do ruído ambiente, incluindo ruído particular e LAeq do ruído residual, em dB(A), nos períodos noturno, entardecer e diurno.

##### Quadro QG2: Ruído: Incomodidade para o Exterior (cont.)

| Código Alvo | Medidas de Redução (5) | Indicadores (dB(A)) |  | Diferencial (dB(A)) (4) |  |  | Equipamento | Frequência (5) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lden | Ln | Diurno | Entardecer | Noturno |  |  |  |
| AL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- BA: Barreiras Acústicas; CI: Capotas de Isolamento; SI: Silenciadores; OT: Outros (especifique na coluna Observações).

- Inclua o valor correspondente à diferença entre Leq do ruído ambiente, incluindo ruído particular e LAeq do ruído residual, em dB(A), nos períodos noturno, entardecer e diurno.

- Mensal, Trimestral, etc.

Justificação fundamentada da não monitorização das emissões do ruído e/ou não existência de incomodidade para o exterior, conforme aplicável.

No critério de exposição máxima, os valores limite são cumpridos (Lden = 59 < 63 dB(A) e Ln = 53 = 53 dB(A)). No critério de incomodidade, é necessário ter em conta o nº de horas de funcionamento da torre de secagem em cada período e verificar o valor de D, o qual deverá ser somado ao valor limite. Assim: - período diurno = 1000 h/ano - representa 7 horas nesse período - período entardecer = 207 h/ano - representa 1 hora nesse período - período noturno = 625 h/ano - representa 4 horas nesse período De acordo com o n.º 5 do art. 23º do DLR 23/2010/A, equivale a D= 2 dB(A) Ponto; LAr dB(A)*; LAeq res. dB(A); LAr – LAeq res. dB(A); Valor limite dB(A); DLR 23/2010/A. Período diurno. HB; 51,9; 51,9; 48,7; 3+2=5; Cumpre. Período entardecer. HB; 49,6; 49,6; 45,8; 4+2=6; Cumpre. Período noturno. HB; 50,1; 50,1; 41,9; 8+2=10; Não Cumpre (devido proximidade).

G2 ANEXOS - RUÍDO

Anexo AN7.1: Localização das fontes de ruído, em planta e à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos no quadro incluído no presente capítulo.

Anexo AN7.2: Fotografia aérea com a indicação do limite da instalação, alvos sensíveis ao ruído (hospitais, escolas, casas de repouso, zonas residenciais, etc.).

Anexo AN7.3: Caracterização qualitativa do ruído gerado e, se aplicável nos termos do Regulamento Geral do Ruído, a avaliação quantitativa do ruído exterior e das respetivas medidas de prevenção e controlo, com a identificação das medidas implementadas para redução da incomodidade para o exterior ou justificação para a sua não implementação.

Anexo AN7.4: Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo.

PARTE H – GESTÃO DE EFLUENTES PECUÁRIOS

H1 EFLUENTES PECUÁRIOS E SUBPRODUTOS ANIMAIS

H1.1 Identificação dos efluentes pecuários (ep) e subprodutos animais (spa) gerados

Quadro QH1: Efluentes pecuários e subprodutos animais gerados

| Código | Designação (1) | Categoria de SPA (2) | Unidade/ processo que deu origem | Quantidade gerada (ton/ano) | Operação efetuada dentro da instalação (S/N) | Operação efetuada fora da instalação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Transportador (3) | Destinatário (3) |
| EP1 | Leite | 3 | Produção industrial | 13591 (*) | N | Unicol | TERAMB – valorização energética |
| EP2 | Lactosoro | 3 |  | 65 025 (*) | N | Unicol | Unicol |

- Águas de lavagem; cadáveres de animais; cascas de ovos/ovos partidos; chorume; estrume; etc.;

- SPA1: categoria 1; SPA2: categoria 2 e SPA3: categoria 3;

- Incluir o nome e NIPC.

(*) Dados 2022

H1.2 características dos locais de armazenamento temporário e condições de acondicionamento

Quadro QH2: Locais de armazenamento temporário dos efluentes pecuários e SPA produzidos

| Código | Área (m2) |  |  | Vedado (S/N) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Coberta | Impermeabilizada |  |  |
| PA1 |  |  |  |  |  |

##### Quadro QH2: Locais de armazenamento temporário dos efluentes pecuários e SPA produzidos (cont.)

| Código | Sistema de drenagem |  |  | Bacia de retenção |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aplicável (S/N) | Descrição | Destino | Aplicável (S/N) | Volume |  |
| PA1 |  |  |  |  |  |  |

Quadro QH3: Características do armazenamento temporário dos efluentes pecuários e SPA produzidos

| Código | Código do EP/SPA (1) | Quantidade armazenada | Acondicionamento/Recipiente |  |  |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tipo (2) | Material (3) | Número | Capacidade |  |
| PA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| PA2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Indique o código do EP/SPA conforme Quadro QH1;

- Exemplos: Arca congeladora ou frigorífica; Caixa; Embalagem compósita; Embalagem metálica leve; Fossa; Jerricane; Lagoa; Pavilhão/Armazém; Saco; Tambor; Tanque, etc.;

- Exemplos: Aço; Alumínio; Matéria plástica, etc.

H2 ANEXOS - EFLUENTES PECUÁRIOS E SUBPRODUTOS ANIMAIS

Anexo AN8.1: Localização dos locais de armazenamento de efluentes pecuários/subprodutos animais, em planta e à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos no quadro incluído no presente capítulo.

Anexo AN8.2: Plano de Gestão de Efluentes Pecuários - PGEP.

Anexo AN8.3: Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo.

PARTE I – OUTROS REGIMES

I1 COMÉRCIO EUROPEU DE LICENÇAS DE EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA - CELE

| A instalação está abrangida pelo regime CELE? |  | Sim | x | Se sim, preencha os dados abaixo: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Não |  |  |

| A documentação foi entregue na Autoridade Ambiental? |  | Não | #### x | Justifique: |  | TEGEE revogado. Operador solicitou exclusão do regime CELE no período 2021-2025, ao abrigo do artigo 27.º da Diretiva CELE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim |  | Indique a |  |  |
|  |  |  |  | referência e a data de entrada: |  |  |

| Já tem TEGEE emitido? |  | Não |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim |  | Indique o número |  |  |
|  |  |  |  | e data de |  |  |
|  |  |  |  | emissão: |  |  |

I2 PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES QUE ENVOLVAM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS (PAG)

| A instalação está abrangida pelo regime PAG? |  | Sim |  | Se sim, preencha os dados abaixo: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Não | x |  |

| A documentação foi entregue na Autoridade Ambiental? |  | Não |  | Justifique: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim |  | Indique a |  |  |
|  |  |  |  | referência e data |  |  |
|  |  |  |  | de entrada: |  |  |

| Já tem decisão emitida? |  | Não |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim |  | Indique o |  |  |  |
|  |  |  |  | enquadramento do |  |  |  |
|  |  |  |  | estabelecimento |  |  |  |
|  |  |  |  | Indique a |  |  |  |
|  |  |  |  | referência e a data |  |  |  |
|  |  |  |  | de emissão da decisão: |  |  |  |

I3 GESTÃO DE RESÍDUOS

| A instalação efetua operações de gestão de resíduos |  | Sim |  | Se sim, preencha os dados abaixo: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| como atividade secundária? |  | Não | x |  |

| A documentação foi entregue na Autoridade Ambiental? |  | Não |  | Justifique: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim |  | Indique a |  |  |
|  |  |  |  | referência |  |  |
|  |  |  |  | e data de entrada: |  |  |

| Já tem decisão emitida? |  | Não |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim |  | Indique o número |  |  |
|  |  |  |  | do Alvará e data |  |  |
|  |  |  |  | de emissão: |  |  |

I4 ANEXOS – OUTROS REGIMES

Anexo AN9.1: Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa - TEGEE.

Anexo AN9.2: Documento comprovativo da decisão relativa ao regime PAG.

Anexo AN9.3: Alvará de Licença para a Realização de Operações de Gestão de Resíduos.

Anexo AN9.4: Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo.

PARTE J – OUTROS ANEXOS

J1 MELHORES TÉNICAS DISPONÍVEIS

Anexo AN10.1: Listagem das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) implementadas na instalação e/ou a implementar, recorrendo ao ficheiro disponibilizado pela Autoridade Ambiental.

Anexo AN10.2: Listagem de outras técnicas implementadas ou a implementar, não descritas no BREF,  incluindo a descrição da técnica, do seu modo de implementação e a quantificação dos valores de emissão atingidos ou a atingir e a mais valia ambiental da sua utilização.

J2 RELATÓRIO DE BASE

Anexo AN10.3: Informação necessária à determinação da necessidade de Relatório de Base, cuja avaliação deverá ser efetuada para a instalação como um todo e seguindo a seguinte abordagem:

- Identificação das substâncias perigosas usadas, produzidas ou libertadas na instalação, de acordo com a classificação do art.º 3.º do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (Regulamento CLP);

- Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto anterior, quais são passíveis de provocar contaminação dos solos e águas subterrâneas;

- Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto 2, as que, tendo em consideração as suas características, quantidades presentes e medidas previstas e implementadas para o manuseamento, armazenamento e transporte, ainda são suscetíveis de provocar contaminação do local de onde se encontra a instalação;

- Conclusão sobre a necessidade de apresentação do Relatório de Base completo, atendendo ao resultado dos pontos anteriores.

Aplicam-se, no âmbito do Relatório de Base, as seguintes notas interpretativas da Agência Portuguesa do Ambiente (APA):

- Nota interpretativa n.º 5/2014 – Relatório de Base;

- Nota interpretativa n.º 2/2014.

J3 CESSAÇÃO DA ATIVIDADE

Anexo AN10.4: Apresentação das medidas a adotar aquando da cessação da atividade, de modo a evitar quaisquer riscos de poluição e o local da exploração ser reposto em estado satisfatório, de acordo com o uso previsto.

J4 GARANTIA FINANCEIRA

Anexo AN10.5: Documento comprovativo de constituição de garantia(s) financeira(s) própria(s) e autónoma(s), alternativa(s) ou complementar(es) entre si, que lhes permitam assumir a responsabilidade ambiental inerente à atividade por si desenvolvida, no âmbito do disposto no n.º 1 do art.º 22º do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, que estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais.

J5 RESUMO NÃO TÉCNICO

Anexo AN10.6: Resumo Não Técnico, com vista a facilitar a consulta do público, contendo numa linguagem acessível a descrição da(s) atividade(s) desenvolvida(s) na instalação e os seus efeitos e emissões, refletindo a síntese dos dados e informações mencionados nos vários capítulos do formulário, nomeadamente:

- Identificação do operador e da instalação, atividades e respetiva localização (pode ser incluída planta ou foto aérea);

- Resumo da descrição das emissões para os diversos meios recetores (água, ar e solo);

- Efeitos das emissões no ambiente considerado no seu todo e respetivas medidas de monitorização e minimização;

- Medidas necessárias para prevenir os acidentes e limitar os seus efeitos;

- Medidas de prevenção para que, quando ocorra a desativação da instalação, esta se efetue com o mínimo de custos e riscos.

Este anexo deverá ser apresentado em separado da restante documentação com vista a facilitar a consulta do público.

# LISTAGEM DOS ANEXOS

ANEXO 1

# PARTE A - INFORMAÇÃO GERAL

| N.º Ordem do Doc. | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| AN1.1 | Descrição das alterações efetuadas (ou por efetuar) na instalação, ou da alteração substancial, conforme aplicável. |  |
| AN1.2 | Documentos necessários para verificação da conformidade com os instrumentos de gestão territorial (comprovativo de informação prévia favorável, aprovação de arquitetura, certidão de aprovação da localização, etc.). | X |
| AN1.3 | Planta, indicando a localização da instalação e seus limites, abrangendo um raio de 1 km a partir da mesma, com a indicação da zona de proteção e da localização dos edifícios principais, designadamente edifícios de habitação, hospitais, escolas e indústrias. | X |
| AN1.4 | Cópia da planta de ordenamento e da planta de condicionantes do PDM da envolvente do local onde se situa a instalação, devendo ser assinalados os limites da instalação e envolvente, e apresentada a respetiva legenda. | X |
| AN1.5 | Planta da instalação abrangendo toda a área afeta à unidade, em escala não inferior a 1:500, indicando a localização das várias áreas e edifícios afetos à instalação, inclusivamente as alterações ocorridas ou previstas (quando aplicável), recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente formulário. | X |
| AN1.6 | Planta devidamente legendada, em escala não inferior a 1:200, indicando a localização de máquinas e equipamentos produtivos; locais de armazenamento de matérias primas, de combustíveis e de produtos acabados; instalações de produção de frio, entre outros, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente formulário | X |
| AN1.7 | Listagem dos edifícios e indicação do seu pé direito. | X |
| AN1.8 | Memória descritiva contendo uma descrição detalhada da(s) atividade(s) desenvolvida(s). | X |
| AN1.9 | Informações a apresentar no caso do setor avícola e suinícola. |  |
| AN1.10 | Em caso de não adesão ao Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), incluir a respetiva justificação. Em caso de adesão incluir a cópia do contrato prestado com a Sociedade Ponto Verde e respetivo certificado. | X |
| AN1.11 | Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo. |  |

ANEXO 2

# PARTE B - CONSUMOS

| N.º Ordem do Doc. | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| Combustíveis/Energia |  |  |
| AN2.1 | Localização dos reservatórios/depósitos/tanques em planta devidamente legendada, em escala não inferior a 1:200, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente formulário. | X |
| Matérias-primas e/ou subsidiárias perigosas |  |  |
| AN2.2 | Localização dos locais de armazenamento de matérias-primas e ou subsidiárias perigosas, em planta devidamente legendada, em escala não inferior a 1:200, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente formulário. | X |
| AN2.3 | Fichas de dados de segurança para cada matéria-prima e/ou subsidiária perigosa. | X |
| AN2.4 | Estudo de Risco. | X |
| Águas de abastecimento |  |  |
| AN2.5 | Implantação da(s) rede(s) de abastecimento de água, à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente capítulo. | X |
| AN2.6 | Dados relativos à(s) captação(ões) de água, designadamente (conforme aplicável). |  |
| AN2.7 | Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo. |  |

ANEXO 3

# PARTE C – EMISSÕES PARA A ATMOSFERA

| N.º Ordem do Doc. | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| AN3.1 | Localização das fontes pontuais (incluindo as > 200 KWt e as <200 KWt), em planta à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente capítulo. | X |
| AN3.2 | Desenho técnico da chaminé (ou em alternativa, indicação dos pés-direitos, alturas e volumetrias) e os cálculos que demonstrem a adequabilidade das alturas das chaminés face à legislação em vigor, ou parecer de conformidade da altura, emitido para o projeto em licenciamento. | X |
| AN3.3 | Comprovativo do número de registo atribuído pela entidade licenciadora no âmbito do licenciamento do equipamento. | X |
| AN3.4 | Metodologia utilizada e respetiva justificação quando os valores de emissão resultam de métodos de cálculo (CA) ou estimativas (ES), e respetivos relatórios de monitorização quando resultem de método de medição (ME), ou justificação fundamentada da não monitorização das emissões, conforme aplicável. | X |
| AN3.5 | Descrição das razões pelas quais as características das emissões não estão de acordo com as MTD ou com os objetivos da qualidade ambiental e programa de melhoria contínua das emissões para a atmosfera. |  |
| AN3.6 | Localização das fontes difusas e fontes de odores, em planta à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente capítulo | X |
| AN3.7 | Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo - Processo desodorização - Alterações da instalação de produção de vapor | X |

ANEXO 4

# PARTE D – EQUIPAMENTOS

| N.º Ordem do Doc. | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| AN4.1 | Listagem dos equipamentos que contêm gases fluorados ou que contêm substâncias que empobrecem a camada do ozono existentes na instalação, recorrendo ao ficheiro disponibilizado pela Autoridade Ambiental. | X |
| AN4.2 | Localização dos equipamentos, em planta à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos no ficheiro disponibilizado pela Autoridade Ambiental. | X |
| AN4.3 | Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo. |  |

ANEXO 5

# PARTE E – ÁGUAS RESIDUAIS

| N.º Ordem do Doc. | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| Geral |  |  |
| AN5.1 | Planta, em escala não inferior a 1:2000, com a implantação da totalidade da(s) rede(s) de drenagem de águas residuais no exterior dos edifícios e pluviais, com a localização dos sistemas de tratamento e identificação dos diferentes órgãos, das caixas de visita para recolha de amostras com controlo analítico, das bacias de recolha e armazenamento, das áreas de reutilização e dos pontos de rejeição nos recursos hídricos, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos nos quadros incluídos no presente capítulo. | X |
| AN5.2 | Caracterização das linhas de tratamento, dimensionamento dos órgãos (incluindo dados de base e critérios de dimensionamento), com indicação das respetivas eficiências e sistemas de monitorização, e respetivos desenhos (plantas e cortes) à escala adequada. Ou justificação fundamentada do não tratamento das águas residuais antes da sua descarga, conforme aplicável. | X |
| AN5.3 | Fluxograma de cada uma das linhas de tratamento de águas residuais no qual devem estar identificadas as diversas etapas constituintes da linha de tratamento, os órgãos e equipamentos associados, entradas e saídas de efluentes e reagentes, purgas, “by-pass”, etc. | X |
| AN5.4 | Descrição das razões pelas quais as características das descargas não estão de acordo com as MTD ou com os objetivos da qualidade ambiental estabelecidos para o meio recetor. Programa de melhoria contínua das descargas de águas residuais para o meio recetor, onde constem os objetivos a alcançar, as medidas a implementar para atingir os objetivos (adoção de técnicas e/ou a aquisição, alteração, melhoria ou substituição de equipamentos, etc.) e a distribuição temporal para a implementação das medidas. |  |
| AN5.5 | Metodologia utilizada e respetiva justificação quando os valores de emissão resultam de métodos de cálculo (CA) ou estimativas (ES), e respetivos relatórios de monitorização quando resultem de método de medição (ME), ou justificação fundamentada da não monitorização das águas residuais descarregadas, conforme aplicável. | X |
| AN5.6 | Apresentação das medidas preventivas previstas para a mitigação da contaminação de solos e águas. |  |
| AN5.7 | Em caso de descarga de águas pluviais, apresente um estudo hidrológico para determinação do caudal de ponta correspondente ao período de retorno de projeto e indicação de qual a metodologia seguida na sua determinação, bem como a pormenorização das estruturas de descarga e a sua integração na zona de descarga, permitindo a dissipação de energia do escoamento | X |
| Descarga para águas de superfície |  |  |
| AN5.8 | Descrição do(s) ponto(s) de descarga (tipo de obras de implantação, caixa de visita, medidor de caudal, etc.). | X |
|  | Descarga para solo/águas subterrâneas |  |
| AN5.9 | Localização e identificação das águas subterrâneas que possam ser afetadas, bem como localização dos pontos onde estas são captadas (poços, furos, nascentes, minas, etc.) e identificação dos usos a que estas águas se destinam. |  |
| AN5.10 | Documento comprovativo do uso ou posse dos terrenos para onde é feita a descarga. |  |
| Descarga para sistemas coletivos |  |  |
| AN5.11 | Documentos comprovativos da autorização/condições de descarga emitidos pela entidade detentora do sistema coletivo, bem como os documentos comprovativos da autorização para o transporte, se aplicável. | X |
| AN5.12 | Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo. |  |

ANEXO 6

# PARTE F – RESÍDUOS PRODUZIDOS

| N.º Ordem do Doc. | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| AN6.1 | Plano Interno de Prevenção e Gestão de Resíduos. | X |
| AN6.2 | Localização dos parques/zonas de armazenamento de resíduos, em planta à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos no quadro incluído no presente capítulo. | X |
| AN6.3 | Métodos de monitorização das lamas de depuração e seus resultados, ou justificação da não monitorização, conforme aplicável. | X |
| AN6.4 | Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo. |  |

ANEXO 7

# PARTE G – RUÍDO

| N.º Ordem do Doc. | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| AN7.1 | Localização das fontes de ruído, em planta e à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos no quadro incluído no presente capítulo. | X |
| AN7.2 | Fotografia aérea com a indicação do limite da instalação, alvos sensíveis ao ruído (hospitais, escolas, casas de repouso, zonas residenciais, etc.). | X |
| AN7.3 | Caracterização qualitativa do ruído gerado e, se aplicável nos termos do Regulamento Geral do Ruído, a avaliação quantitativa do ruído exterior e das respetivas medidas de prevenção e controlo, com a identificação das medidas implementadas para redução da incomodidade para o exterior ou justificação para a sua não implementação. | X |
| AN7.4 | Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo. - Planos de redução sonora aplicados nas fontes | X |

ANEXO 8

# PARTE H – GESTÃO DE EFLUENTES PECUÁRIOS

| N.º Ordem do Doc. | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| AN8.1 | Localização dos locais de armazenamento de efluentes pecuários/subprodutos animais, em planta e à escala adequada, recorrendo sempre que possível aos códigos estabelecidos no quadro incluído no presente capítulo. |  |
| AN8.2 | Plano de Gestão de Efluentes Pecuários - PGEP. |  |
| AN8.3 | Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo. |  |

ANEXO 9

# PARTE I – OUTROS REGIMES

| N.º Ordem do Doc. | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| AN9.1 | Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa - TEGEE |  |
| AN9.2 | Documento comprovativo da decisão relativa ao regime PAG |  |
| AN9.3 | Alvará de Licença para a Realização de Operações de Gestão de Resíduos |  |
| AN9.4 | Relatório com informação que o operador considere relevante para apoiar a apreciação do licenciamento, mas não solicitada no presente capítulo. |  |

ANEXO 10

# PARTE J – OUTROS ANEXOS

| N.º Ordem do Doc. | Descrição |  |
| --- | --- | --- |
| Melhores Técnicas Disponíveis |  |  |
| AN10.1 | Listagem das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) implementadas na instalação e/ou a implementar, recorrendo ao ficheiro disponibilizado pela Autoridade Ambiental. | X |
| AN10.2 | Listagem de outras técnicas implementadas ou a implementar, não descritas no BREF, incluindo a descrição da técnica, do seu modo de implementação e a quantificação dos valores de emissão atingidos ou a atingir e a mais valia ambiental da sua utilização. |  |
| Relatório de Base |  |  |
| AN10.3 | Informação necessária à determinação da necessidade de Relatório de Base, cuja avaliação deverá ser efetuada para a instalação como um todo | X |
| Cessação da atividade |  |  |
| AN10.4 | Apresentação das medidas a adotar aquando da cessação da atividade, de modo a evitar quaisquer riscos de poluição e o local da exploração ser reposto em estado satisfatório, de acordo com o uso previsto. | X |
| Garantia financeira |  |  |
| AN10.5 | Documento comprovativo de constituição de garantia(s) financeira(s) própria(s) e autónoma(s), alternativa(s) ou complementar(es) entre si, que lhes permitam assumir a responsabilidade ambiental inerente à atividade por si desenvolvida, no âmbito do disposto no n.º 1 do art.º 22º do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, que estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais. | X |
| Resumo Não Técnico |  |  |
| AN10.6 | Resumo Não Técnico, com vista a facilitar a consulta do público, contendo numa linguagem acessível a descrição da(s) atividade(s) desenvolvida(s) na instalação e os seus efeitos e emissões, refletindo a síntese dos dados e informações mencionados nos vários capítulos do formulário | X |