AN2.23 – Dimensionamento devidamente justificado dos 
órgãos que compõem a linha de tratamento 
e respetivos desenhos à escala adequada

O Matadouro de S. Miguel adquiriu um tanque de 500 metros cúbicos, uma vez que a produção máxima de efluente diário registado até então, tendo em conta o histórico de produção dos últimos anos. Desta forma a ETARI fica com a capacidade de armazenar, no mínimo, um dia inteiro de laboração tendo em conta o histórico de produção dos últimos anos, não ultrapassou essa quantidade diária.

A DAF adquirida, instalada e em funcionamento tem uma capacidade máxima de produção de 30 metros cubico por hora, sendo um caudal superior ao necessário neste momento (estamos a trabalhar com 20 a 25 metros cúbicos por hora), permitindo desta forma possuir uma margem de segurança para possíveis aumentos de produção se necessário ou responder a picos de produção. ( ficha técnica em anexo)