## Equip. com gases fluorados
Equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa
Código | Equipamento | Designação | Nº de Referência | Tipo de gás Fluorado | Carga do gás fluorado (kg) | Data de instalação do equipamento | Hermeticamente fechado | Localização | Observações: equivalentes de CO2
(1) | (1) | (2) |  | (3) | (4) |  | (S/N)
EGF1 | EFAC/BC | ar condicionado | AC1 | R-32 | 0.58 | 2020.01 | N | Laboratório (Gabinete técnicos) | 0.392
EGF2 | EFAC/BC | ar condicionado | AC2 | R410A | 1.06 | 2004.6 | N | Laboratório (Sala NIR) | 2.21
EGF3 | EFAC/BC | ar condicionado | AC4 | R-32 | 0.54 | 2020 | N | Gab. Resp. Manutenção novo | 0.364
EGF4 | EFAC/BC | ar condicionado | AC5 | R410A | 1.7 | 2012.04 | N | Escritório sul (Auditório ) | 3.55
EGF5 | EFAC/BC | ar condicionado | AC6 | R-32 | 0.58 | 2019 | N | Portaria novo | 0.392
EGF6 | EFAC/BC | ar condicionado | AC7 | R410A | 13.38 | 2009.06 | N | Escritório Central 2 | 27.94
EGF7 | EFAC/BC | ar condicionado | AC8 | R410A | 13.69 | 2009.06 | N | Escritório Central 2 | 28.59
EGF8 | EFAC/BC | ar condicionado | AC9 | R410A | 3.7 | 2008.11 | N | Escritório Central 3 | 7.73
EGF9 | EFAC/BC | ar condicionado | AC10 | R-32 | 0.54 | 2023.02 | N | Escritório Central Informática 1 NOVO | 0.36
EGF10 | EFAC/BC | ar condicionado | AC11 | R-32 | 1.1 | 2023 | N | Logística Gabinete novo | 0.75
EGF11 | EFAC/BC | ar condicionado | AC12 | R-32 | 1.95 | 0 | N | Rações 1 | 1.32
EGF12 | EFAC/BC | ar condicionado | AC13 | R-32 | 1.07 | 0 | N | Rações 2 | 0.72
EGF13 | EFAC/BC | ar condicionado | AC14 | R410A | 1.7 | 2012 | N | Escritório Central Informática 2 | 3.55
EGF14 | EFAC/BC | ar condicionado | AC15 | R410A | 1 | 2017 | N | Anexo Escritorio - Gabinete 1 | 2.09
EGF15 | EFAC/BC | ar condicionado | AC16 | R410A | 1 | 2017 | N | Anexo Escritorio - Gabinete 2 | 2.09
EGF16 | EFAC/BC | ar condicionado | AC17 | R410A | 1 | 2017 | N | Anexo Escritorio - Gabinete 3 a | 2.09
EGF17 | EFAC/BC | ar condicionado | AC18 | R410A | 1 | 2017 | N | Anexo Escritorio - Gabinete 3 b | 2.09
EGF18 | EFAC/BC | ar condicionado | AC19 | R410A | 1 | 2017 | N | Anexo Escritorio - Gabinete 4 | 2.09
EGF19 | EFAC/BC | ar condicionado | AC20 | R410A | 1 | 2017 | N | Anexo Escritorio - Gabinete 5 | 2.09
EGF20 | EFAC/BC | ar condicionado | AC21 | R410A | 1 | 2017 | N | Anexo Escritorio - Gabinete 6 | 2.09
EGF21 | EFAC/BC | ar condicionado | AC22 | R410A | 1 | 2017 | N | Anexo Escritorio - Gabinete 7 | 2.09
EGF22 | EFAC/BC | ar condicionado | AC23 | R410A | 1 | 2017 | N | Anexo Escritorio - Gabinete 8 | 2.09
EGF23 | EFAC/BC | ar condicionado | AC24 | R-32 | 0.54 | 2023.2 | N | Informática Sala Oficina/Bastidores/DSI | 0.36
EGF24 | EFAC/BC | ar condicionado | AC25 | R410A | 1.8 | 2018 | N | F.A.Medicamentos | 3.7
EGF25 | EFAC/BC | ar condicionado | AC26 | R-32 | 0.58 | 2023 | N | Laboratório (S. DUMAS) | 0.39
EGF26 | EFAC/BC | ar condicionado | AC27 | R-32 | 0.58 | 2023 | N | Laboratório (Quimica seca Moagem) | 0.39
EGF27 | EFAC/BC | ar condicionado | AC28 | R-32 | 0.55 | 2023 | N | Informática Sala 1/DSI | 0.37
EGF28 | EFAC/BC | ar condicionado | AC29 | R-32 | 1.08 | 2023 | N | Informática Sala 2/DSI | 0.73
(1) CAT - Comutadores de Alta Tensão; DMT - Dijuntores de Média Tensão; EFR - Equipamentos Fixos de Refrigeração; EFAC/BC - Equipamentos Fixos de Ar Condicionado/Bomba de Calor; EMR - Equipamentos Móveisde Refrigeração; EMAC - Equipamentos Móveis de Ar Condicionado; ESP - Espumas; AERO - Aerossóis; EE - Equipamento Eléctrico (Comutadores de Alta Tensão); FSC - Fabrico de Semicondutores; SOL - Solventes; SPCI - Sistemas de Protecção Contra Incêndios.
(2) Exemplo: refrigerador, central de frio, expositor de frio, ar condicionado, extintor, etc.
(3) R-134A, R-404A, R-407C, R-410A, R-417A, R-422D, SF6, etc;
(4) Entende-se: a carga contida nos equipamentos no momento da sua aquisição, no ano civil em questão; a quantidade que se coloca em reposições nos equipamentos existentes; a quantidade que se coloca nos novos equipamentos adquiridos no ano civil em questão; a quantidade adquirida em vasilhame para efeitos de stock no ano civil em questão.

## Equip. empobrecem camada ozono
Equipamentos que contêm substâncias que empobrecem a camada de ozono
Código | Equipamento | Designação | Nº de Referência | Tipo de fluido frigorigeneo | Carga do de fluido frigorigeneo (kg) | Data de instalação do equipamento | Localização | Observações
| (1) | (2) |  | (3) | (4)
EO1 | EFAC/BC | Ar condicionado | AC3 | R22 | 0.815 | 1999.11 | Laboratório (ex Gabinete Médico) | -
EO2
EO3
EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
(1) EFR - Equipamentos Fixos de Refrigeração; EFAC/BC - Equipamentos Fixos de Ar Condicionado/Bomba de Calor; EMR - Equipamentos Móveis de Refrigeração; EMAC - Equipamentos Móveis de Ar Condicionado; ESP - Espumas; AERO - Aerossóis; SOL - Solventes; SPCI - Sistemas de Protecção Contra Incêndios.
(2) Exemplo: refrigerador, central de frio, câmara de frio, expositor de frio, ar condicionado, extintor, fumigação para controlo de pragas, uso laboratorial, etc.
(3) R-11, R-22, R-408A, R-409A, Halon-1211, Halon-1301, Brometo de metilo, etc;
(4) Entende-se: a carga contida nos equipamentos no momento da sua aquisição, no ano civil em questão; a quantidade que se coloca em reposições nos equipamentos existentes; a quantidade que se coloca nos novos equipamentos adquiridos no ano civil em questão; a quantidade adquirida em vasilhame para efeitos de stock no ano civil em questão.