## Lista
| Substância | Uso | Estado | Seção da CVE | Armazenagem | Classe de perigo de acordo com CE 1272/2008 - Regulamento Europeu nº 1357/2014 para Resíduos
1 | RESÍDUOS | Combustivel | sólido | FOSSA DE RESÍDUOS | 3150 m3 | não perigoso
2 | OLEOS USADOS | Combustivel | líquido | QUEIMADORES - ÓLEOS E GORDURAS | 100 m3 | inflamável | HP3A (facilmente inflamável ); HP4 (irritante); HP14 (Ecotóxico ) - Regulamento Europeu nº 1357/2014 para Resíduos
3 | GORDURAS ANIMAIS | Combustivel | líquido | QUEIMADORES - ÓLEOS E GORDURAS | 70 m3 | inflamável | HP3A (facilmente inflamável ); HP4 (irritante); HP14 (Ecotóxico ) - Regulamento Europeu nº 1357/2014 para Resíduos; Cat. 3 Art 10 CE 1069/2009 - Regras de saúde relacionadas a subprodutos animais
4.1 | GASOLEO | Combustivel Auxiliario | líquido | QUEIMADORES - ÓLEOS E GORDURAS | 70 m3 | inflamável | H226 (Liquido inflamável cat. 3); H304 (Toxicidade cat.1.); H315( Irritação na pele cat. 2) ; H332 (Toxicidade aguda cat. 4) ; H351 (Carcinogenicidade cat. 2).
4.2 | GASOLEO | Combustivel Auxiliario | líquido | ABASTECIMENTO VIATURAS | 10 m3 | inflamável | H226 (Liquido inflamável cat. 3); H304 (Toxicidade cat.1.); H315( Irritação na pele cat. 2) ; H332 (Toxicidade aguda cat. 4) ; H351 (Carcinogenicidade cat. 2).
4.3 | GASOLEO | Combustivel Auxiliario | líquido | GERADOR EMERGÊNCIA | 1,6 m3 | inflamável | H226 (Liquido inflamável cat. 3); H304 (Toxicidade cat.1.); H315( Irritação na pele cat. 2) ; H332 (Toxicidade aguda cat. 4) ; H351 (Carcinogenicidade cat. 2).
5 | SOLUÇÃO DE SODA 20% | Controle de pH na entrada 2 estágios de osmose reversa | líquido | DEMI | 0.5 m3 | irritante | H314 (Corrosão cutânea, cat. 1A: Causa queimaduras graves na pele ); H318 (Lesões oculares graves, cat 1: Causa sérios danos aos olhos ).
6 | ANTI LIMESCALE | Anti-calcário na entrada 1 estágio osmose reversa | líquido | DEMI | 0.5 m3 | irritante | H314 (Corrosão cutânea, cat. 1A: Causa queimaduras graves na pele ); H318 (Lesões oculares graves, cat 1: Causa sérios danos aos olhos ).
7 | FOSFATO TRISSÓDICO | Controle de pH do vapor da caldeira | líquido | DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS | 0.5 m3 | irritante | H315 (Causa irritação na pele ); H319 (Causa séria irritação nos olhos ); H335 (Pode irritar o trato respiratório ).
8 | AZAMINA | Controle de oxigenio dissolvido no desgaseificador | líquido | DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS | 0.5 m3 | irritante | H315 (Causa irritação na pele ); H319 (Causa séria irritação nos olhos ); H335 (Pode irritar o trato respiratório ).
9 | UREIA EM FLOCOS | DeNOx SNCR | solido | SNCR | 1000 kg | não perigoso | não é perigoso de acordo com CE n. 1272/2008. Contato com a pele: Enxaguar a pele / tomar banho. Em contato com os olhos: Enxaguar abundantemente durante vários minutos.
10 | SOLUÇÃO DE UREIA 40% | DeNOx SNCR | liduido | SNCR | 30 m3 | não perigoso | não é perigoso de acordo com CE n. 1272/2008. Contato com a pele: Enxaguar a pele / tomar banho. Em contato com os olhos: Enxaguar abundantemente durante vários minutos.
11 | CARVÃO ATIVADO | Redução de metais pesados, dioxinas e furanos nos gases de combustão | sólido | TRATAMENTO DE FUMOS DE COMBUSTÃO | 6000 kg | inflamável | H252 (Autoaquecimento: em grandes quantidades pode inflamar )
12 | CAL | Redução de poluentes ácidos (HCl, SO2) nos gases de combustão | sólido | TRATAMENTO DE FUMOS DE COMBUSTÃO | 150 m3 | irritante | H315 (Causa irritação na pele ); H319 (Causa séria irritação nos olhos ); H335 (Pode irritar o trato respiratório ).
13 | CINZAS DE CALDEIRA E FILTRO DE MANGA | Produto proveniente do tratamento de fumos e cinzas de caldeiras, armazenado em sistema de inertização | sólido | INERTIFICAÇÃO DAS CINZAS | 105 m3 | irritante | HP4 (Irritante); HP6 (Tóxico); HP14 (Ecotóxico) - Regulamento Europeu nº 1357/2014 para Resíduos
14 | CIMENTO | Para a inertização das cinzas | sólido | INERTIFICAÇÃO DAS CINZAS | 26 m3 | irritante | H315 (Causa irritação na pele );H318 (Causa sérios danos aos olhos );H317 ( Pode causar uma reação alérgica na pele ); H335 cat 3 (Pode irritar o trato respiratório ).
15 | ESCORIAS | Produto proveniente da combustão de resíduos, armazenado na planta de maturação de escória | sólido | MATURAÇÃO DAS ESCORIAS | 9500 m3 | irritante | HP4 (Irritante); HP14 (Ecotóxico) - Regulamento Europeu nº 1357/2014 para Resíduos
16 | H2 5.0 | Combustivel para Analizador FID, em pressao | gás | ANÁLISE DE FUMOS NA CHAMINÉ | 50 lt | explosivo | H280 (Contém gás sob pressão, pode explodir se aquecido ); H220: (Gás extremamente inflamável ).
17 | N2 5.0 | Calibração de zero gás FTIR, em pressao | gás | ANÁLISE DE FUMOS NA CHAMINÉ | 50 lt | explosivo | H280 (Contém gás sob pressão, pode explodir se aquecido ).
18 | C3H8 19 ppm-N2 | Calibração de FID, em pressao | gás | ANÁLISE DE FUMOS NA CHAMINÉ | 10 lt | explosivo | H280 (Contém gás sob pressão, pode explodir se aquecido ); H220: (Gás extremamente inflamável ).
19 | O2 3%vol, N2 | Para calibração de células de medição O2 (óxido de zircônio), em pressao | gás | ANÁLISE DE FUMOS NA CHAMINÉ | 10 lt | oxidante | H270 (Pode causar ou agravar um incêndio. Oxidante); H280 (Contém gás sob pressão, pode explodir se aquecido).
20 | O2 3%vol, N2 | Para calibração de células de medição O2 (óxido de zircônio), em pressao | gás | MEDIÇÃO OXIGÊNIO | 10 lt | oxidante | H270 (Pode causar ou agravar um incêndio. Oxidante); H280 (Contém gás sob pressão, pode explodir se aquecido).