## Equip. com gases fluorados
Equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa
Código | Equipamento | Designação | Nº de Referência | Tipo de gás Fluorado | Carga do gás fluorado (kg) | Data de instalação do equipamento | Hermeticamente fechado | Localização | Observações
(1) | (1) | (2) |  | (3) | (4) |  | (S/N)
EGF1 | EFAC/BC | Ar condicionado | Y6XFPAFG200001 | R-410A | 1,4 | 2015 | N | Sala de quadros MCC (individual) | -
EGF2 | EFAC/BC | Ar condicionado | B1BXP3GG100014Y | R-410A | 5,83 | 2015 | N | Sala de quadros MCC (lado direito) | -
EGF3 | EFAC/BC | Ar condicionado | B1BXP3GG100012M | R-410A | 5,45 | 2015 | N | Sala de quadros MCC (lado esquerdo) | -
EGF4 | EFAC/BC | Ar condicionado | B1BXP3GG100034L | R-410A | 5,74 | 2015 | N | Sala de quadros MT | -
EGF5 | EFAC/BC | Ar condicionado | B1BXP3GG100013T | R-410A | 5,84 | 2015 | N | Sala de quadros PCC | -
EGF6 | EFAC/BC | Ar condicionado | J035677 | R-410A | 1,2 | 2014 | N | Cabine de fumos | -
EGF7 | EFAC/BC | Ar condicionado | B02MP3GG100052J | R-410A | 11,5 | 2015 | N | Edifício Administrativo | -
EGF8 | EFAC/BC | Ar condicionado | Y6XDPAFFB00035V | R-410A | 0,95 | 2014 | N | Sala Técnica | Substituido pelo EGF11
EGF9 | EFAC/BC | Ar condicionado | 2015D0205459 | HFC-134a (R - 134a) | 0,3 | 2015 | S | Ciclo Térmico (quadro Turbina) | -
EGF10 | EFAC/BC | Secador de AR | 14M - 022753 | R-407C | 2,25 | 2014 | N | Sala Compressores | -
EGF11 | EFAC/BC | Ar condicionado | 0GQWPDOWC00183 | R32 | 0.7 | 2024 | N | Sala Técnica | Em substituição do EGF8
(1) CAT - Comutadores de Alta Tensão; DMT - Dijuntores de Média Tensão; EFR - Equipamentos Fixos de Refrigeração; EFAC/BC - Equipamentos Fixos de Ar Condicionado/Bomba de Calor; EMR - Equipamentos Móveisde Refrigeração; EMAC - Equipamentos Móveis de Ar Condicionado; ESP - Espumas; AERO - Aerossóis; EE - Equipamento Eléctrico (Comutadores de Alta Tensão); FSC - Fabrico de Semicondutores; SOL - Solventes; SPCI - Sistemas de Protecção Contra Incêndios.
(2) Exemplo: refrigerador, central de frio, expositor de frio, ar condicionado, extintor, etc.
(3) R-134A, R-404A, R-407C, R-410A, R-417A, R-422D, SF6, etc;
(4) Entende-se: a carga contida nos equipamentos no momento da sua aquisição, no ano civil em questão; a quantidade que se coloca em reposições nos equipamentos existentes; a quantidade que se coloca nos novos equipamentos adquiridos no ano civil em questão; a quantidade adquirida em vasilhame para efeitos de stock no ano civil em questão.

## Equip. empobrecem camada ozono
Equipamentos que contêm substâncias que empobrecem a camada de ozono
Código | Equipamento | Designação | Nº de Referência | Tipo de fluido frigorigeneo | Carga do de fluido frigorigeneo (kg) | Data de instalação do equipamento | Localização | Observações
| (1) | (2) |  | (3) | (4)
EO1
EO2
EO3
EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
(1) EFR - Equipamentos Fixos de Refrigeração; EFAC/BC - Equipamentos Fixos de Ar Condicionado/Bomba de Calor; EMR - Equipamentos Móveis de Refrigeração; EMAC - Equipamentos Móveis de Ar Condicionado; ESP - Espumas; AERO - Aerossóis; SOL - Solventes; SPCI - Sistemas de Protecção Contra Incêndios.
(2) Exemplo: refrigerador, central de frio, câmara de frio, expositor de frio, ar condicionado, extintor, fumigação para controlo de pragas, uso laboratorial, etc.
(3) R-11, R-22, R-408A, R-409A, Halon-1211, Halon-1301, Brometo de metilo, etc;
(4) Entende-se: a carga contida nos equipamentos no momento da sua aquisição, no ano civil em questão; a quantidade que se coloca em reposições nos equipamentos existentes; a quantidade que se coloca nos novos equipamentos adquiridos no ano civil em questão; a quantidade adquirida em vasilhame para efeitos de stock no ano civil em questão.